## (작성요)유지보수대상설비
계통보호전송장치 현황(PITR/PIU)_2026.01.13 기준
순번 | 1차 | 2차 | 3차 | 설치장소 | 대국 | T/L명 | T/L전압 | 용도 | TYPE | 모델명 | 연도 | 제작년월 | 제작회사 | 신형여부 | 주회선 | 예비회선
1 | 강원 | 직할 | 남춘천 | ICT실 | 춘천 | 154 남춘천-춘천T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | (신)춘천-(통합PTP#2:2)-(구)춘천-(PTP:1)-홍천-(PTP:2)-남춘천
2 | 강원 | 직할 | 남춘천 | ICT실 | 춘천열병합 | 154 남춘천-춘천열병합#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:2)-열병합 | 남춘천-(2-송광LIU-2)-열병합
3 | 강원 | 직할 | 남춘천 | ICT실 | 춘천열병합 | 154 남춘천-춘천열병합#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:1)-열병합 | 남춘천-(3-송광LIU-3)-열병합
4 | 강원 | 직할 | 남춘천 | ICT실 | 홍천 | 154 홍천-남춘천 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 남춘천-(PTP:1)-홍천
5 | 강원 | 직할 | 남춘천 | ICT실 | 춘천열병합 | 154kV 남춘천-춘천열병합 SPS | 154 | SPS | SPS | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:3)-열병합 | 남춘천-(4-송광LIU-4)-열병합
6 | 강원 | 직할 | 북춘천 | ICT실 | 춘천 | 154 춘천-북춘천#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | (신)춘천-(통합PTP#1:6)-(구)춘천-(통합PTP:10)-북춘천
7 | 강원 | 직할 | 북춘천 | ICT실 | 춘천 | 154 춘천-북춘천#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | (신)춘천-(통합PTP#2:6)-(구)춘천-(통합PTP:11)-북춘천
8 | 강원 | 직할 | 북춘천 | ICT실 | 춘천H/P | 154 북춘천-춘천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 북춘천-(통합PTP:3)-가평(OMS:9)-춘천HP
9 | 강원 | 직할 | 북춘천 | ICT실 | 화천H/P | 154 북춘천-화천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 북춘천-(통합PTP:9)-화천HP
10 | 강원 | 직할 | 서홍천 | ICT실 | 춘천열병합 | 154 서홍천-춘천열병합 | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 서홍천-(1-송광LIU-1)-열병합
11 | 강원 | 직할 | 서홍천 | ICT실 | 청평양수 | 154 서홍천-청평PP | 154 | PITR | PE1 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 서홍천-(OMS:5)-청평PP | 서홍천-(PTP:2)-열병합-통합PTP:2)-청평PP
12 | 강원 | 직할 | 양구 | ICT실 | 인제 | 154 인제-양구#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 인제-(PTP:5)-양구 | 인제(통합PTP:7)-상남(통합PTP:3)-양구
13 | 강원 | 직할 | 양구 | ICT실 | 인제 | 154 인제-양구#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 인제-(PTP:4)-양구 | 인제(통합PTP:6)-상남(통합PTP:2)-양구
14 | 강원 | 직할 | 양구 | ICT실 | 화천H/P | 154 양구-화천HP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 양구-(통합PTP:1)-화천HP
15 | 강원 | 직할 | 양구 | ICT실 | 화천H/P | 154 양구-화천HP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 양구-(통합PTP:2)-화천HP
16 | 강원 | 직할 | 의암수력 | ICT실 | 청평수력 | 154 청평HP-의암HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-07-01 | 송암시스콤 | 신형 | LG U+ 회선 임차 | LG U+ 회선 임차
17 | 강원 | 직할 | 춘천H/P | ICT실 | 북춘천 | 154 북춘천-춘천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 북춘천-(통합PTP:3)-가평(OMS:9)-춘천HP
18 | 강원 | 직할 | 춘천H/P | ICT실 | 가평 | 154 가평-춘천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 가평-(OMS:1)-춘천HP
19 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 북춘천 | 154 북춘천-화천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 북춘천-(통합PTP:9)-화천HP
20 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 양구 | 154 양구-화천HP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 양구-(통합PTP:1)-화천HP
21 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 양구 | 154 양구-화천HP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 양구-(통합PTP:2)-화천HP
22 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 가평 | 154 가평-화천HP T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 가평-(통합PTP:1)-북춘천(통합PTP:7)-화천HP
23 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 화천 | 154 화천-화천HP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 화천-(통합PTP:1)-화천HP
24 | 강원 | 직할 | 화천H/P | ICT실 | 화천 | 154 화천-화천HP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 화천-(통합PTP:2)-화천HP
25 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 양구 | 154 인제-양구#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 인제-(PTP:5)-양구 | 인제(통합PTP:7)-상남(통합PTP:3)-양구
26 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 양구 | 154 인제-양구#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 인제-(PTP:4)-양구 | 인제(통합PTP:6)-상남(통합PTP:2)-양구
27 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 상남 | 154 상남-인제#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 인제-(통합PTP:1)-상남 | 인제-(OMS:8)-상남
28 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 상남 | 154 상남-인제#2 T/L | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 인제-(통합PTP:2)-상남 | 인제-(OMS:9)-상남
29 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 신양양 | 154 신양양-인제#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 인제-(통합PTP:3)-신양양
30 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 신양양 | 154 신양양-인제#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-11-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 인제-(통합PTP:4)-신양양
31 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 간성 | 154 간성-인제#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 간성-(통합PTP:5)-인제
32 | 강원 | 직할 | 인제 | ICT실 | 간성 | 154 간성-인제#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 간성-(통합PTP:9)-인제
33 | 강원 | 직할 | 철원 | ICT실 | 화천 | 154 철원-화천#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 철원-(통합PTP:1)-화천
34 | 강원 | 직할 | 철원 | ICT실 | 화천 | 154 철원-화천#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 철원-(통합PTP:2)-화천
35 | 강원 | 직할 | 철원 | ICT실 | 운천 | 154 운천-철원#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 철원-(OMS#1:1)-운천 | 철원-(OMS#2:2)-운천
36 | 강원 | 직할 | 철원 | ICT실 | 운천 | 154 운천-철원#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 철원-(OMS#1:3)-운천 | 철원-(OMS#2:3)-운천
37 | 강원 | 직할 | 춘천 | ICT실 | 남춘천 | 154 남춘천-춘천T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | (신)춘천-(PTP#2:2)-(구)춘천-(PTP:1)-홍천-(PTP:2)-남춘천
38 | 강원 | 직할 | 춘천 | ICT실 | 북춘천 | 154 춘천-북춘천#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-07-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | (신)춘천-(통합PTP#1:6)-(구)춘천-(통합PTP:10)-북춘천
39 | 강원 | 직할 | 춘천 | ICT실 | 북춘천 | 154 춘천-북춘천#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-07-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | (신)춘천-(통합PTP#2:6)-(구)춘천-(통합PTP:11)-북춘천
40 | 강원 | 직할 | 춘천 | ICT실 | 소양강H/P | 154 춘천-소양강HP T/L | 154 | PITR | PE1 | 2000 | 2007 | 2007-09-01 | 에이스넷 |  | (신)춘천-(통합PTP#1:1)-(구)춘천-(OMS:1)-소양강HP | (신)춘천-(통합PTP#2:1)-(구)춘천-(PTP:4)-홍천-(OMS:5)-소양강HP
41 | 강원 | 직할 | 춘천열병합 | ICT실 | 서홍천 | 154 서홍천-춘천열병합 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 서홍천-(1-송광LIU-1)-열병합
42 | 강원 | 직할 | 춘천열병합 | ICT실 | 남춘천 | 154 남춘천-춘천열병합#1 | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:2)-열병합 | 남춘천-(2-송광LIU-2)-열병합
43 | 강원 | 직할 | 춘천열병합 | ICT실 | 남춘천 | 154 남춘천-춘천열병합#2 | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:1)-열병합 | 남춘천-(3-송광LIU-3)-열병합
44 | 강원 | 직할 | 춘천열병합 | ICT실 | 남춘천 | 154kV 남춘천-춘천열병합 SPS | 154 | SPS | SPS | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 남춘천-(통합PTP:3)-열병합 | 남춘천-(4-송광LIU-4)-열병합
45 | 강원 | 직할 | 춘천열병합 | ICT실 | 청평양수 | 154 청평PP-춘천열병합 | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 열병합-(통합PTP:1)-청평PP | 열병합-(PTP:1)-서홍천-(OMS:1)-청평PP
46 | 강원 | 직할 | 화천 | ICT실 | 철원 | 154 철원-화천#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-07-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 철원-(통합PTP:1)-화천
47 | 강원 | 직할 | 화천 | ICT실 | 철원 | 154 철원-화천#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-07-01 | 송암시스콤 | 신형 | SaTOP | 철원-(통합PTP:2)-화천
48 | 강원 | 직할 | 화천 | ICT실 | 화천H/P | 154 화천-화천HP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 화천-(통합PTP:1)-화천HP
49 | 강원 | 직할 | 화천 | ICT실 | 화천H/P | 154 화천-화천HP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 화천-(통합PTP:2)-화천HP
50 | 강원 | 강릉 | 간성 | ICT실 | 속초 | 154 속초-간성#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2006 | 2006-06-01 | 에이스넷 |  | 속초-(PTPU:1)-간성 | 속초(LIU:FN7A P2) - 간성(LIU:FN7A P2)
51 | 강원 | 강릉 | 간성 | ICT실 | 인제 | 154 간성-인제#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-10-14 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 인제-(PTP:5)-간성
52 | 강원 | 강릉 | 간성 | ICT실 | 인제 | 154 간성-인제#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-10-14 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP | 인제-(PTP:9)-간성
53 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 북강릉 | 154 강릉-북강릉#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 북강릉-(PTPU:1)-강릉SA | 강릉(LIU:FN8A P7) - 북강릉(LIU:FN7A P2)
54 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 북강릉 | 154 강릉-북강릉#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 북강릉-(PTPU:2)-강릉SA | 강릉(LIU:FN8A P8) - 북강릉(LIU:FN7A P3)
55 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 횡계 | 154 강릉-횡계#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 횡계-(PTPU:1)-강릉SA | 횡계(LIU:FN7A P6) - 강릉SA(LIU:FN8A P9)
56 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 횡계 | 154 강릉-횡계#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 에이스넷 |  | 횡계-(PTPU:2)-강릉SA | 횡계(LIU:FN7A P7) - 강릉SA(LIU:FN8A P10)
57 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-강릉 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-강릉SA | 동해-(PTPU:3)-강릉-(2:통합:2)-강릉SA
58 | 강원 | 강릉 | 강릉 | ICT실 | 영동화력 | 154 영동T/P-강릉T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 강릉-3-영동화력 | 영동화력-(PTPU:3)-동해-(PTPU:3)-강릉SA
59 | 강원 | 강릉 | 북강릉 | ICT실 | 강릉 | 154 강릉-북강릉#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 북강릉-(PTPU:1)-강릉SA | 강릉(LIU:FN8A P5) - 북강릉(LIU:FN7A P1)
60 | 강원 | 강릉 | 북강릉 | ICT실 | 강릉 | 154 강릉-북강릉#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 북강릉-(PTPU:2)-강릉SA | 강릉(LIU:FN8A P6) - 북강릉(LIU:FN7A P2)
61 | 강원 | 강릉 | 북강릉 | ICT실 | 주문진 | 154 북강릉-주문진#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2006 | 2006-06-01 | 에이스넷 |  | 북강릉(LIU:FN7A P1) -주문진(LIU:FN7A P1) | 북강릉-(PTPU:1)-주문진
62 | 강원 | 강릉 | 속초 | ICT실 | 신양양 | 154 신양양-속초#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2010 | 2010-03-01 | 에이스넷 |  | 신양양-(1:PTPU:1)-속초 | 신양양-(2:PTPU:2)-양양-(PTPU:1)-속초
63 | 강원 | 강릉 | 속초 | ICT실 | 간성 | 154 속초-간성#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2006 | 2006-06-01 | 에이스넷 |  | 속초-(1:PTPU:1)-간성 | 속초(LIU:FN7A P2) - 간성(LIU:FN7A P2)
64 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 속초 | 154 신양양-속초#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2010 | 2010-03-01 | 에이스넷 |  | 신양양-(1:PTPU:1)-속초 | 신양양-(2:PTPU:2)-양양-(PTPU:1)-속초
65 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 양양 | 154 신양양-양양#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2010 | 2010-03-01 | 에이스넷 |  | 신양양-(1:PTPU:1)-양양 | 신양양-(2:PTPU:2)-속초-(PTPU:2)-양양
66 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 양양양수 | 345 양양양수신양양 1st | 345 | PITR | PE1 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 양양양수(LIU:FN7A P7) - 신양양(LIU:FN7A P7) | 신양양-(PTPU:1)-양양양수
67 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 양양양수 | 345 양양양수신양양 2nd | 345 | PITR | PE1 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 양양양수(LIU:FN7A P8) - 신양양(LIU:FN7A P8) | 신양양-(IMUX:2)-양양양수
68 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 양양양수 | SPS 신양양-양양PP | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 |  | 신양양-(1:송암PTPU:3)-양양양수 | 예비회선 없음
69 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 안인개폐소 | SPS안인개폐소-신양양(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 동해-(1:송암PTPU:1)-신양양 | 신양양(LIU:FN7A P5) -개폐소 확장장치 (LIU:FN13A P5)
70 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 인제 | 154 신양양-인제#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신양양 주장치-(FN1 P1 - FN1 P1)-인제주장치 | 신양양-(PTP:3)-인제
71 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 인제 | 154 신양양-인제#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신양양 주장치-(FN3 P1 - FN3 P1)-인제주장치 | 신양양-(PTP:4)-인제
72 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-신양양T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN3 P1 - FN5 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTPU:1)-신양양
73 | 강원 | 강릉 | 신양양 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-신양양T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P3 - FN5 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTPU:2)-신양양
74 | 강원 | 강릉 | 양양 | ICT실 | 주문진 | 154 주문진-양양#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 주문진-(PTPU:2)-양양 | 주문진(LIU:FN7A P2) - 양양(LIU:FN7A P2)
75 | 강원 | 강릉 | 양양 | ICT실 | 주문진 | 154 주문진-양양#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 주문진-(PTPU:1)-양양 | 주문진(LIU:FN7A P3) - 양양(LIU:FN7A P3)
76 | 강원 | 강릉 | 양양 | ICT실 | 신양양 | 154 신양양-양양#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2010 | 2010-03-01 | 에이스넷 |  | 신양양-(1:PTPU:1)-양양 | 신양양-(2:PTPU:2)-속초-(PTPU:2)-양양
77 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 신양양 | 345 양양양수신양양 1st | 345 | PITR | PE1 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 양양양수(LIU:FN7A P7) - 신양양(LIU:FN7A P7) | 신양양-(PTPU:1)-양양양수
78 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 신양양 | 345 양양양수신양양 2nd | 345 | PITR | PE1 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 양양양수(LIU:FN7A P8) - 신양양(LIU:FN7A P8) | 신양양-(IMUX:2)-양양양수
79 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 동해 | SPS 동해-양양PP | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | 동해(LIU:FN13A P4) - 양양양수(LIU:FN7A P4) | 예비회선 없음
80 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 신양양 | SPS 신양양-양양PP | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 |  | 신양양-(3:송암PTPU:3)-양양양수 | 예비회선 없음
81 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-양양양수T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P1 - FN1 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTPU:1)-양양양수
82 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-양양양수T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P1 - FN1 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTPU:2)-양양양수
83 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | SPS 동해-안인개폐소#1,2 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(PTPU:4)-양양PP | 개폐소-(송광치LIU:2)-양양PP
84 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 안인개폐소 | SPS 안인개폐소-신양양, 양수 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 |  | 안인개폐소-(PTPU:5)-양양양수 | 안인개폐소-(송광치LIU:3)-양양양수
85 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | SPS동해-안인개폐소#1,2 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 |  | 동해-(PTPU:1)-개폐소-(PTPU:3)-양양PP | 동해-(송광치LIU:1)-양양양수 | 동해에 수용되어야하는거 아닌가 물어보기
86 | 강원 | 강릉 | 양양양수 | ICT실 | 동해 | SPS동해삼척GP#1,2 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(PTPU:6)-양양PP | 개폐소-(송광치LIU:6)-양양PP
87 | 강원 | 강릉 | 영동화력 | ICT실 | 강릉 | 154 영동TP-강릉 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 안인개폐소-(PTPU:4)-양양양수 | 안인개폐소-(송광치LIU:2)-양양양수
88 | 강원 | 강릉 | 영동화력 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-영동TP T/L | 154 | PITR | PE1 | 2000 | 2003 | 2003-04-01 | 송암시스콤 |  | 강릉-3-영동화력 | 강릉-(송암PTPU:5)-동해-(송암PTPU:3)-영동화력
89 | 강원 | 강릉 | 영동화력 | ICT실 | 북평 | 154 북평-영동TP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 북평-(PTPU:1)-영동T/P | 북평-(5:송암PTPU:5)-동해-(PTPU:4)-영동T/P
90 | 강원 | 강릉 | 영동화력 | ICT실 | 북평 | 154 북평-영동TP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 동해-(PTPU:1)-영동T/P | 동해-(6:송암PTPU:6)-북평-(PTPU:2)-영동화력
91 | 강원 | 강릉 | 주문진 | ICT실 | 북강릉 | 154 북강릉-주문진#1,2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2006 | 2006-06-01 | 에이스넷 |  | 북강릉(LIU:FN7A P1) -주문진(LIU:FN7A P1) | 북강릉-(PTPU:1)-주문진
92 | 강원 | 강릉 | 주문진 | ICT실 | 양양 | 154 주문진-양양#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 주문진-(PTPU:2)-양양 | 주문진(LIU:FN7A P2) - 양양(LIU:FN7A P2)
93 | 강원 | 강릉 | 주문진 | ICT실 | 양양 | 154 주문진-양양#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 주문진-(PTPU:1)-양양 | 주문진(LIU:FN7A P3) - 양양(LIU:FN7A P3)
94 | 강원 | 강릉 | 주진 | ICT실 | 평창 | 154 주진-평창#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-09-01 | 에이스넷 |  | 주진-(PTPU:1)-평창 | 평창(LIU:FN7A P2) - 주진(LIU:FN7A P1)
95 | 강원 | 강릉 | 주진 | ICT실 | 평창 | 154 주진-평창#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 주진-(PTPU:2)-평창 | 평창-(PTPU#2:1)-주진
96 | 강원 | 강릉 | 주진 | ICT실 | 신제천 | 154 신제천-주진#1 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2007 | 2007-09-01 | 에이스넷 |  | 신제천-(OMS:1)-주진 | 신제천-(OMS:2)-주진
97 | 강원 | 강릉 | 주진 | ICT실 | 신제천 | 154 신제천-주진#2 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2007 | 2007-09-01 | 에이스넷 |  | 신제천-(OMS:5)-주진 | 신제천-(OMS:6)-주진
98 | 강원 | 강릉 | 주진 | ICT실 | 둔내전력지사 | 154 주진-둔내#1,2T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 주진-(IMUX:1)-둔내 | 주진-(PTPU:1)-둔내
99 | 강원 | 강릉 | 평창 | ICT실 | 횡계 | 154 횡계-평창 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 횡계-(1:송암PTP:1)-평창 | 횡계-(1:IMUX:1)-평창
100 | 강원 | 강릉 | 평창 | ICT실 | 주진 | 154 주진-평창#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2016 | 2016-09-01 | 에이스넷 |  | 횡계-(1:송암PTP:1)-평창 | 횡계-(1:IMUX:1)-평창
101 | 강원 | 강릉 | 평창 | ICT실 | 주진 | 154 주진-평창#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 주진-(PTPU:2)-평창 | 평창-(PTPU#2:1)-주진
102 | 강원 | 강릉 | 평창 | ICT실 | 올림픽 | 154 올림픽-평창 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 평창-(PTPU:1)-올림픽 | 평창(LIU:FN7A P1) - 올림픽(LIU:FN7A P3)
103 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 강릉 | 154 강릉-횡계#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 횡계-(PTPU:1)-강릉SA | 횡계(LIU:FN7A P6) - 강릉SA(LIU:FN8A P9)
104 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 강릉 | 154 강릉-횡계#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 에이스넷 |  | 횡계-(PTPU:2)-강릉SA | 횡계(LIU:FN7A P7) - 강릉SA(LIU:FN8A P10)
105 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 강원풍력 | 154 강원풍력 T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2005 | 2005-09-01 | 에이스넷 |  | 횡계-1-강원풍력 | 횡계-5-강원풍력
106 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 평창 | 154 횡계-평창 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 횡계-(1:송암PTP:1)-평창 | 횡계-(1:IMUX:1)-평창
107 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 올림픽 | 154 올림픽-횡계 T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡계-(PTPU:1)-올림픽 | 횡계(LIU:FN7A P4) - 올림픽(LIU:FN7A P1)
108 | 강원 | 강릉 | 횡계 | ICT실 | 올림픽 | 154 올림픽-횡계 T/L 2st | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡계-(PTPU:2)-올림픽 | 횡계(LIU:FN7A P5) - 올림픽(LIU:FN7A P2)
109 | 강원 | 강릉 | 올림픽 | ICT실 | 횡계 | 154 올림픽-횡계 T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡계-(PTPU:1)-올림픽 | 횡계(LIU:FN7A P4) - 올림픽(LIU:FN7A P1)
110 | 강원 | 강릉 | 올림픽 | ICT실 | 횡계 | 154 올림픽-횡계 T/L 2st | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡계-(PTPU:2)-올림픽 | 횡계(LIU:FN7A P5) - 올림픽(LIU:FN7A P2)
111 | 강원 | 강릉 | 올림픽 | ICT실 | 평창 | 154 올림픽-평창 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 평창-(PTPU:1)-올림픽 | 평창(LIU:FN7A P1) - 올림픽(LIU:FN7A P3)
112 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 양양양수 | SPS안인개폐소-신양양, 양수 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(PTPU:5)-양양PP | 개폐소-(송광치LIU:3)-양양PP
113 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 양양양수 | SPS 동해-안인패계소#1,2 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤
114 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | SPS동해-안인개폐소(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-20 | 송암시스콤 |  |  | 개폐소(LIU:FN13A P7)-동해(LIU:FN13A P7)
115 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 신양양 | SPS안인개폐소-신양양(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 동해-(1:송암PTPU:1)-신양양 | 신양양(LIU:FN7A P5) -개폐소 확장장치 (LIU:FN13A P5)
116 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 양양양수 | SPS안인개폐소-양양PP(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(PTPU:6)-양양PP | 개폐소-(송광치LIU:6)-양양PP
117 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | SPS안인개폐소-강릉화력(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(송암PTPU#2:3)-강릉화력 | 안인개폐소(LIU:FN13A P9) - 강릉화력(LIU:FN13A P9)
118 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | SPS안인개폐소-강릉화력(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(송암PTPU#2:4)-강릉화력 | 안인개폐소(LIU:FN13A P10) - 강릉화력(LIU:FN13A P10)
119 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | 345 안인개폐소-동해#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치-(FN1 P1 - FN7 P1)-동해 주장치(1st) | 동해-(PTP:1)-안인개폐소
120 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | 345 안인개폐소-동해#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치-(FN1 P1 - FN7 P1)-동해 주장치(1st) | 동해-(PTP:2)-안인개폐소
121 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | 345 안인개폐소-동해#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치-(FN3 P1 - FN5 P1)-동해 주장치(1st) | 동해-(PTP:3)-안인개폐소
122 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 동해 | 345 안인개폐소-동해#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치-(FN3 P1 - FN5 P1)-동해 주장치(1st) | 동해-(PTP:4)-안인개폐소
123 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 양양양수 | 345 안인개폐소-양양양수T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P1 - FN1 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTP:3)-양양양수
124 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 양양양수 | 345 안인개폐소-양양양수T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P1 - FN1 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTP:4)-양양양수
125 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 신양양 | 345 안인개폐소-신양양T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN3 P1 - FN5 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTP:3)-신양양
126 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 신양양 | 345 안인개폐소-신양양T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN1 P3 - FN5 P1)-양양PP주장치 | 안인개폐소-(PTP:4)-신양양
127 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN1 - FN1 신제천 주장치(1st) | 안인개폐소-(PTP:2)-강릉화력
128 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치FN3 - FN3 신제천 주장치(1st) | 안인개폐소-(PTP:3)-강릉화력
129 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN5 - FN3 안인개폐소 주장치 | 안인개폐소-(PTP:4)-강릉화력
130 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN7 - FN1 안인개폐소 주장치 | 안인개폐소-(PTP:5)-강릉화력
131 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#1-1 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN5 P1 - FN5 P1)-강릉화력 주장치 | 안인개폐소-(PTP:6)-강릉화력
132 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#1-2 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN7 P1 - FN5 P1)-강릉화력 확장장치 | 안인개폐소-(PTP:7)-강릉화력
133 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#2-1 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN9 P1 - FN7 P1)-강릉화력 주장치 | 안인개폐소-(PTP:8)-강릉화력
134 | 강원 | 강릉 | 안인개폐소 | ICT실 | 강릉화력 | 345 안인개폐소-강릉TP#2-2 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN11P1 - FN7 P1)-강릉화력 확장장치 | 안인개폐소-(PTP:9)-강릉화력
135 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN1 - FN1 신제천 주장치(1st) | 안인개폐소-(PTP:3)-강릉화력
136 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치FN3 - FN3 신제천 주장치(1st) | 안인개폐소-(PTP:4)-강릉화력
137 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN5 - FN3 안인개폐소 주장치 | 안인개폐소-(PTP:5)-강릉화력
138 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 주장치 FN7 - FN1 안인개폐소 주장치 | 안인개폐소-(PTP:6)-강릉화력
139 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#1-1 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN5 P1 - FN5 P1)-강릉화력 주장치
140 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#1-2 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN7 P1 - FN7 P1)-강릉화력 확장장치
141 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#2-1 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN9 P1 - FN5 P1)-강릉화력 주장치
142 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-강릉TP#2-2 지중구간 고장검출 | 345 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 | 구형 | 안인개폐소 확장장치#1-(FN11P1 - FN7 P1)-강릉화력 확장장치
143 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | SPS안인개폐소-강릉화력(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(송암PTPU#2:3)-강릉화력 | 안인개폐소(LIU:FN13A P9) - 강릉화력(LIU:FN13A P9)
144 | 강원 | 강릉 | 강릉화력 | ICT실 | 안인개폐소 | SPS안인개폐소-강릉화력(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-14 | 송암시스콤 |  | 개폐소-(송암PTPU#2:4)-강릉화력 | 안인개폐소(LIU:FN13A P10) - 강릉화력(LIU:FN13A P10)
145 | 강원 | 동해 | 도계 | ICT실 | 태백전력지사 | 154 태백-도계 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-08-01 | 송암시스콤 |  | 도계-(PTP : 1)-태백 | 도계-(2:송광치:6)-태백
146 | 강원 | 동해 | 도계 | ICT실 | 이원 | 154 이원-도계 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤
147 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 신제천 | 345 동해-신제천#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-신제천 | 동해-(PTPU:9)-영월-9-신제천
148 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 신제천 | 345 동해-신제천#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-신제천 | 동해-(PTPU:10)-영월-10-신제천
149 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 신제천 | 345 동해-신제천#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-신제천 | 동해-(PTPU:11)-영월-11-신제천
150 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 신제천 | 345 동해-신제천#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-신제천 | 동해-(PTPU:12)-영월-12-신제천
151 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-동해#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-안인개폐소 | 동해S/S-(PTPU:5)-안인개폐소
152 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-동해#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-안인개폐소 | 동해S/S-(PTPU:6)-안인개폐소
153 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-동해#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-안인개폐소 | 동해S/S-(PTPU:3)-안인개폐소
154 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 안인개폐소 | 345 안인개폐소-동해#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-안인개폐소 | 동해S/S-(PTPU:4)-안인개폐소
155 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평 | 154 동해-북평#1T/L(1st) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(1:PTPU)-북평 | 동해-(1:통합단말:1)-북평
156 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평 | 154 동해-북평#1T/L(2nd) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(2:PTPU)-북평 | 동해-(2:통합단말:2)-북평
157 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평 | 154 동해-북평#2T/L(1st) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(3:PTPU)-북평 | 동해-(3:통합단말:3)-북평
158 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평 | 154 동해-북평#2T/L(2nd) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(4:PTPU)-북평 | 동해-(4:통합단말:4)-북평
159 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 345 동해-삼척GP#1T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-삼척GP | 동해-(11:송광치:11)-삼척GP
160 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 345 동해-삼척GP#1T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:2)-삼척GP | 동해-(2:송광치:2)-삼척GP
161 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 345 동해-삼척GP#2T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:3)-삼척GP | 동해-(12:송광치:12)-삼척GP
162 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 345 동해-삼척GP#2T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:4)-삼척GP | 동해-(4:송광치:4)-삼척GP
163 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#1T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-북평TP | 동해-(5:송광치:1)-북평TP
164 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#1T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:2)-북평TP | 동해-(6:송광치:2)-북평TP
165 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#2T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:3)-북평TP | 동해-(7:송광치:3)-북평TP
166 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#2T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:4)-북평TP | 동해-(8:송광치:4)-북평TP
167 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#3T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:5)-북평TP | 동해-(9:송광치:5)-북평TP
168 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 북평TP | 345 동해-북평TP#3T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:6)-북평TP | 동해-(10:송광치:6)-북평TP
169 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 정선 | 154 동해-정선 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 정선-PTPU:1-동해 | 동해-(5:송광치:2)-정선
170 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 영동화력 | 154 동해-영동TP T/L | 154 | PITR | PE1 | 2000 | 2003 | 2003-04-01 | 송암시스콤 |  | 동해-2-영동T/P | 동해-PTP:6-북평-8-영동T/P
171 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 동영월 | 154 동해-동영월 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-02-01 | 송암시스콤 |  | 동해-13-영월-(I-MUX:4)-동영월 | 동해-(4:송광치:2)-동영월
172 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 강릉 | 154 동해-강릉 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-03-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-강릉SA | 동해-(1:송광치:5)-강릉SA
173 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 양양양수 | SPS 동해-양양PP#1 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | 동해(LIU:FN13A P4) -P4- 양양양수(LIU:FN7A P4) | 없음
174 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 양양양수 | SPS동해-양양PP#2 | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-03-09 | 송암시스콤 |  | 동해-(PTPU:1)-안인개폐소-(PTPU#1:3)-양양PP | 동해(LIU:FN13A P1) - 양양양수(LIU:FN7A P1)
175 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 안인개폐소 | SPS동해-안인개폐소(과전압방지) | 345 | SPS | SPS | 2000 | 2021 | 2021-06-20 | 송암시스콤 |  | 동해-(PTPU:7)-안인개폐소 | 동해(확장장치LIU:FN13A P7) - 안인개폐소(확장장치#2LIU:FN13A P7)
176 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 동해-삼척G/P 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2012 | 2012-10-01 | 에이스넷 |  | 동해-PTP:5-삼척G/P | 동해-10:송광치:5-삼척G/P
177 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 삼척GP | 동해-삼척G/P 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2012 | 2012-10-01 | 에이스넷 |  | 동해-PTP:6-삼척G/P | 동해-11:송광치:6-삼척G/P
178 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 강릉화력S/Y | 동해-강릉화력S/Y 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2022 | 2022-03-01 | 송암시스콤
179 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 강릉화력S/Y | 동해-강릉화력S/Y 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2022 | 2022-03-01 | 송암시스콤
180 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 쌍용 | 쌍용T/L(고객선로) | 154 | PITR | PE2 | 2000 | 2017 | 2017-08-01 | 송암시스콤 |  | 고객측 임차(KT회선) | 고객측 임차(KT회선)
181 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 이원 | 154 동해-이원#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-29 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-이원 | 동해-(PTPU:2)-이원
182 | 강원 | 동해 | 동해 | ICT실 | 이원 | 154 동해-이원#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-29 | 송암시스콤 | 구형 | 동해-SAToP-이원 | 동해-(PTPU:5)-이원
183 | 강원 | 동해 | 동해화력 | ICT실 | 삼척 | 154 삼척-동해TP T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 에이스넷 |  | 동해TP-PTPU:1-삼척 | 동해TP-PTP:3-이원-PTP:3-삼척
184 | 강원 | 동해 | 동해화력 | ICT실 | 이원 | 154 이원-동해TP T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 에이스넷 |  | 이원-PTPU:1-동해TP | 이원-2-삼척-2-동해TP
185 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#1T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-북평TP | 동해-(5:송광치:1)-북평TP
186 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#1T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:2)-북평TP | 동해-(6:송광치:2)-북평TP
187 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#2T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:3)-북평TP | 동해-(7:송광치:3)-북평TP
188 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#2T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:4)-북평TP | 동해-(8:송광치:4)-북평TP
189 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#3T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:5)-북평TP | 동해-(9:송광치:5)-북평TP
190 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-북평TP#3T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:6)-북평TP | 동해-(10:송광치:6)-북평TP
191 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 삼척GP | 삼척G/P-북평화력#1 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(주):1-북평T/P | 삼척GP-PTP(예비):1-북평T/P
192 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 삼척GP | 삼척G/P-북평화력#1 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(예비):3-북평T/P | 삼척GP-PTP(주):3-북평T/P
193 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 삼척GP | 삼척G/P-북평화력#2 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(주):2-북평T/P | 삼척GP-PTP(예비):2-북평T/P
194 | 강원 | 동해 | 북평TP | ICT실 | 삼척GP | 삼척G/P-북평화력#2 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(예비):4-북평T/P | 삼척GP-PTP(주):4-북평T/P
195 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-북평#1T/L(1st) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(1:PTPU)-북평 | 동해-(1:통합단말:1)-북평
196 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-북평#1T/L(2nd) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(2:PTPU)-북평 | 동해-(2:통합단말:2)-북평
197 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-북평#2T/L(1st) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(3:PTPU)-북평 | 동해-(3:통합단말:3)-북평
198 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-북평#2T/L(2nd) | 154 | PITR | PEE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 송암시스콤 |  | 동해-(4:PTPU)-북평 | 동해-(4:통합단말:4)-북평
199 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 영동화력 | 154 북평-영동TP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형 | 북평-5-영동T/P | 북평-PTP:5-동해-7-영동T/P
200 | 강원 | 동해 | 북평 | ICT실 | 영동화력 | 154 북평-영동TP#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-05-01 | 송암시스콤 | 신형
201 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-삼척GP#1T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:1)-삼척GP | 동해-(11:송광치:11)-삼척GP
202 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-삼척GP#1T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:2)-삼척GP | 동해-(2:송광치:2)-삼척GP
203 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-삼척GP#2T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:3)-삼척GP | 동해-(12:송광치:12)-삼척GP
204 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 345 동해-삼척GP#2T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 동해-(PTPU:4)-삼척GP | 동해-(4:송광치:4)-삼척GP
205 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울NP1 | 345 삼척GP-한울NP#1T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 삼척G/P-PTP주:1-한울NP1 | 삼척G/P-PTP예비:1-한울NP1
206 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울NP1 | 345 삼척GP-한울NP#2T/L(1st) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 삼척G/P-PTP주:3-한울NP1 | 삼척G/P-PTP예비:3-한울NP1
207 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 울진 | 154 울진-삼척G/P#1 | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 울진S/S-(PTPU:1)-삼척GP | 울진S/S-(OMS:4)-한울2발-(OMS:6)-한울1발-(PTPU주:5)-삼척GP
208 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 울진 | 154 울진-삼척G/P#2 | 154 | PITR | POE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 울진S/S-(PTPU:2)-삼척GP | 울진S/S-(OMS:8)-한울2발-(OMS:10)-한울1발-(PTPU예:5)-삼척GP
209 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 신가평 | 신가평-삼척G/P 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 신가평-OMS#1:7-신태백-OMS:3-태백-PTP:2-삼척G/P | 신가평-OMS#2:7-신태백-7:통합:7-삼척G/P
210 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 신가평 | 신가평-삼척G/P 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 신가평-OMS#2:8-신태백-OMS:10-태백-PTP:3-삼척G/P | 신가평-OMS#1:8-신태백-8:통합:8-삼척G/P
211 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척G/P 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 신태백-OMS:7-태백-PTP:4-삼척G/P | 신태백-9:통합:9-삼척G/P
212 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척G/P 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 신태백-OMS:11-태백-PTP:5-삼척G/P | 신태백-10:통합:10-삼척G/P
213 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 동해-삼척G/P 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 동해-PTP:5-삼척G/P | 동해-10:송광치:5-삼척G/P
214 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 동해전력지사 | 동해-삼척G/P 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 동해-PTP:6-삼척G/P | 동해-11:송광치:6-삼척G/P
215 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울2발 | 한울2발-삼척G/P 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(주):6-한울1발-PTP:1-한울2발 | 삼척GP-PTPU:3-울진S/S-OMS:1-한울2발
216 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울2발 | 한울2발-삼척G/P 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(예비):7-한울1발-PTP:2-한울2발 | 삼척GP-PTPU:4-울진S/S-OMS:2-한울2발
217 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 북평TP | 삼척G/P-북평화력#1 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(주):1-북평T/P | 삼척GP-PTP(예비):1-북평T/P
218 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 북평TP | 삼척G/P-북평화력#1 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(예비):3-북평T/P | 삼척GP-PTP(주):3-북평T/P
219 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 북평TP | 삼척G/P-북평화력#2 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(주):2-북평T/P | 삼척GP-PTP(예비):2-북평T/P
220 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 북평TP | 삼척G/P-북평화력#2 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000 | 2016 | 2016-01-01 | 에이스넷 |  | 삼척GP-PTP(예비):4-북평T/P | 삼척GP-PTP(주):4-북평T/P
221 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 태백 | 154 태백-삼척GP#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2023 | 2023-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척GP-SAToP-태백 | 태백-(PTPU:1)-삼척G/P
222 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 태백 | 154 태백 com2-삼척GP com1 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-11-16 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척GP-SAToP-태백 | 태백-(PTPU:6)-삼척G/P
223 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 태초에너지 | 154 태초에너지com2-삼척GP com1 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-11-16 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척GP-SAToP-태초에너지 | 삼척GP-(PTPU:1)-태초에너지
224 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울NP1 | 345 삼척GP-한울NP#1T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 삼척G/P-PTP주:2-한울NP1 | 삼척G/P-PTP예비:2-한울NP1
225 | 강원 | 동해 | 삼척GP | ICT실 | 한울NP1 | 345 삼척GP-한울NP#2T/L(2nd) | 345 | PITR | PEE | 5000 | 2014 | 2014-04-01 | 에이스넷 |  | 삼척G/P-PTP주:4-한울NP1 | 삼척G/P-PTP예비:4-한울NP1
226 | 강원 | 동해 | 삼척 | ICT실 | 동해화력 | 154 삼척-동해TP T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 에이스넷 |  | 동해TP-PTPU:1-삼척 | 동해TP-PTP:3-이원-PTP:3-삼척
227 | 강원 | 동해 | 삼척 | ICT실 | 이원 | 154 이원-삼척T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-03-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척-SAToP-이원 | 삼척-(PTPU:1)-이원
228 | 강원 | 동해 | 삼척BP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척B/P#1T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척BP-SAToP-신태백 | 삼척BP-(PTPU:1)-신태백
229 | 강원 | 동해 | 삼척BP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척B/P#1T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척BP-SAToP-신태백 | 삼척BP-(PTPU:2)-신태백
230 | 강원 | 동해 | 삼척BP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척B/P#2T/L 1계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척BP-SAToP-신태백 | 삼척BP-(PTPU:3)-신태백
231 | 강원 | 동해 | 삼척BP | ICT실 | 신태백 | 신태백-삼척B/P#2T/L 2계열 | 345 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 삼척BP-SAToP-신태백 | 삼척BP-(PTPU:4)-신태백
232 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 삼척 | 154 이원-삼척T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-03-01 | 송암시스콤 | 구형 | 이원-SAToP-삼척 | 이원-(PTPU:1)-삼척
233 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 동해 | 154 동해-이원#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-29 | 송암시스콤 | 구형 | 이원-SAToP-동해 | 동해-(PTPU:2)-이원
234 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 동해 | 154 동해-이원#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-29 | 송암시스콤 | 구형 | 이원-SAToP-동해 | 동해-(PTPU:5)-이원
235 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 동해화력 | 154 이원-동해TP T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2012 | 2012-05-01 | 에이스넷 |  | 이원-PTPU:1-동해TP | 이원-2-삼척-2-동해TP
236 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 도계 | 154 이원-도계 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-08-01 | 송암시스콤 |  | 이원-(PTP : 1)-도계 | 이원-(1:송광치:3)-도계
237 | 강원 | 동해 | 이원 | ICT실 | 태백전력지사 | 154 이원-태백 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2017 | 2017-08-01 | 송암시스콤 |  | 이원-PTPU:1-태백 | 이원-PTP:3-동해-15-영월-2-태백
238 | 강원 | 동해 | 정선 | ICT실 | 영월개폐소 | 154 정선-영월CC T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-20 | 송암시스콤 | 구형 | 정선-SAToP-영월개폐소 | 정선-(PTPU:2)-영월개폐소
239 | 강원 | 동해 | 정선 | ICT실 | 동해전력지사 | 154 동해-정선 T/L | 154 | PITR | POE | 5000 | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 정선-PTPU:1-동해 | 동해-(5:송광치:2)-정선
240 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 원주 | 154 남원주-원주#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-07-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#5(1)]-[PIU#1(1)]-남원주) | 원주SA-PTPU1(4)-원주-PTPU(1)-남원주
241 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 원주 | 154 남원주-원주#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-07-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#7(1)]-[PIU#3(1)]-남원주) | 원주SA-PTPU2(4)-원주-PTPU(2)-남원주
242 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 동원주 | 154kV 남원주-동원주#1T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(1)]-동원주 | 남원주-1(통합단말)1-동원주
243 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 동원주 | 154kV 남원주-동원주#1T/L 2nd | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(2)]-동원주 | 남원주-2(통합단말)2-동원주
244 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 동원주 | 154kV 남원주-동원주#2T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(3)]-동원주 | 남원주-3(통합단말)3-동원주
245 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 동원주 | 154kV 남원주-동원주#2T/L 2nd | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(4)]-동원주 | 남원주-4(통합단말)4-동원주
246 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 신제천 | 154kV 신제천-남원주#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2012 | 2012-09-01 | 송암시스콤 |  | 신제천-[PTPU(1)]-남원주 | 신제천-[OMS(7)]-원주-[송PTPU(1)]-남원주
247 | 강원 | 원주 | 남원주 | ICT실 | 신제천 | 154kV 신제천-남원주#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2012 | 2012-09-01 | 송암시스콤 |  | 신제천-[PTPU(2)]-남원주 | 신제천-[OMS(9)]-원주-[송PTPU(2)]-남원주
248 | 강원 | 원주 | 동원주 | ICT실 | 남원주 | 154kV 남원주-동원주#1T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(1)]-동원주 | 남원주-1(통합단말)1-동원주
249 | 강원 | 원주 | 동원주 | ICT실 | 남원주 | 154kV 남원주-동원주#1T/L 2nd | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(2)]-동원주 | 남원주-2(통합단말)2-동원주
250 | 강원 | 원주 | 동원주 | ICT실 | 남원주 | 154kV 남원주-동원주#2T/L 1st | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(3)]-동원주 | 남원주-3(통합단말)3-동원주
251 | 강원 | 원주 | 동원주 | ICT실 | 남원주 | 154kV 남원주-동원주#2T/L 2nd | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-09-01 | 송암시스콤 |  | 남원주-[PTPU(4)]-동원주 | 남원주-4(통합단말)4-동원주
252 | 강원 | 원주 | 둔내 | ICT실 | 주진 | 154kV 주진-둔내#1,2T/L | 154 | PITR | PE2 | 2000D | 2009 | 2009-09-01 | 에이스넷 |  | 주진-[PTPU(1)]-둔내 | 주진-[I-MUX(1)]-둔내
253 | 강원 | 원주 | 둔내 | ICT실 | 횡성 | 154kV둔내-횡성#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 둔내-[PTPU#1(1)]-횡성 | 둔내-[PTPU#2(1)]-횡성
254 | 강원 | 원주 | 둔내 | ICT실 | 횡성 | 154kV둔내-횡성#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 둔내-[PTPU#1(2)]-횡성 | 둔내-[PTPU#2(2)]-횡성
255 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 서원주 | 154kV 서원주-문막#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 서원주-[PTPU(1)]-문막 | 통합단말 서원주FN3(LIU-E) #3-문막FN3(LIU-E) #2
256 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 서원주 | 154kV 서원주-문막#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 서원주-[PTPU(2)]-문막 | 통합단말 서원주FN3(LIU-E) #4-문막FN3(LIU-E) #3
257 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 지제 | 154kV 문막-지제#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 문막-[OMS(8)]-지제 | 문막-[OMS(8)]용문-[OMS(8)]-지제
258 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 지제 | 154kV 문막-지제#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 문막-[OMS(1)]-지제 | 문막-[OMS(3)]-용문-[OMS(2)]-지제
259 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 여주 | 154kV 여주-문막#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 여주-[OMS(2)]-문막 | 문막-[PTPU(2)]-여주
260 | 강원 | 원주 | 문막 | ICT실 | 여주 | 154kV 여주-문막#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 여주-[OMS(7)]-문막 | 문막-[PTPU(7)]-여주
261 | 강원 | 원주 | 북원주 | ICT실 | 원주 | 154 원주-북원주#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#1(1)]-[PIU#5(1)]-북원주) | 원주SA-[PTPU#1(3)]-원주-[송PTPU(1)]-북원주
262 | 강원 | 원주 | 북원주 | ICT실 | 원주 | 154 원주-북원주#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#3(1)]-[PIU#7(1)]-북원주) | 원주SA-[PTPU#2(3)]-원주-[송PTPU(2)]-북원주
263 | 강원 | 원주 | 북원주 | ICT실 | 횡성 | 154kV 북원주-횡성#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | 북원주-[PIU#1(1)]-횡성 | 북원주-[PTPU(1)]-횡성
264 | 강원 | 원주 | 북원주 | ICT실 | 횡성 | 154kV 북원주-횡성#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | 북원주-[PIU#3(1)]-횡성 | 북원주-[PTPU(5)]-횡성
265 | 강원 | 원주 | 상남 | ICT실 | 홍천 | 154kV 홍천-상남#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 홍천-[PTPU(1)]-상남 | 홍천-[송PTPU(1)]-상남
266 | 강원 | 원주 | 상남 | ICT실 | 홍천 | 154kV 홍천-상남#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 홍천-[PTPU(2)]-상남 | 홍천-[송PTPU(2)]-상남
267 | 강원 | 원주 | 상남 | ICT실 | 인제 | 154kV 상남-인제#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 상남-[PTPU(1)]-인제 | 상남-[OMS(8)]-인제
268 | 강원 | 원주 | 상남 | ICT실 | 인제 | 154kV 상남-인제#2T/L | 154 | PITR | PEE | 5000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 상남-[PTPU(2)]-인제 | 상남-[OMS(9)]-인제
269 | 강원 | 원주 | 서원주 | ICT실 | 원주 | 154kV 원주-서원주#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 원주SA-PTPU1(1)-원주-[PTPU(1)]-서원주 | 원주SA-[PTPU2(1)]-통합단말 원주FN5 LIU(B) #8-서원주FN3(LIU-E) #1
270 | 강원 | 원주 | 서원주 | ICT실 | 원주 | 154kV 원주-서원주#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 원주SA-PTPU1(2)-원주-[PTPU(2)]-서원주 | 원주SA-[PTPU2(2)]-통합단말 원주FN3 LIU(B) #9-서원주FN3(LIU-E) #2
271 | 강원 | 원주 | 서원주 | ICT실 | 문막 | 154kV 서원주-문막#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 서원주-[PTPU(1)]-문막 | 통합단말 서원주FN3(LIU-E) #3-문막FN3(LIU-E) #2
272 | 강원 | 원주 | 서원주 | ICT실 | 문막 | 154kV 서원주-문막#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 서원주-[PTPU(2)]-문막 | 통합단말 서원주FN3(LIU-E) #4-문막FN3(LIU-E) #3
273 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 서원주 | 154kV 원주-서원주#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 원주SA-[PTPU1(1)]-원주-[PTPU(1)]-서원주 | 원주SA-[PTPU2(1)]-원주-(FN5:8-통합단말FN3:1)-서원주
274 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 서원주 | 154kV 원주-서원주#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000D | 2016 | 2016-06-01 | 에이스넷 |  | 원주SA-[PTPU1(2)]-원주-[PTPU(2)]-서원주 | 원주SA-[PTPU2(2)]-원주-(FN5:9-통합단말FN3:2)-서원주
275 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 남원주 | 154 남원주-원주#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-07-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#5(1)]-[PIU#1(1)]-남원주) | 원주SA-PTPU1(4)-원주-PTPU(1)-남원주
276 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 남원주 | 154 남원주-원주#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2020 | 2020-07-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#7(1)]-[PIU#3(1)]-남원주) | 원주SA-PTPU2(4)-원주-PTPU(2)-남원주
277 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 북원주 | 154 원주-북원주#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#1(1)]-[PIU#5(1)]-북원주) | 원주SA-[PTPU#1(3)]-원주-[송PTPU(1)]-북원주
278 | 강원 | 원주 | 원주 | ICT실 | 북원주 | 154 원주-북원주#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2019 | 2019-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(원주-[PIU#3(1)]-[PIU#7(1)]-북원주) | 원주SA-[PTPU#2(3)]-원주-[송PTPU(2)]-북원주
279 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 횡성 | 154kV 횡성-홍천#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡성-[PTPU(1)]-홍천 | 횡성-[송PTPU(1)]-홍천
280 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 횡성 | 154kV 횡성-홍천#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡성-[PTPU(2)]-홍천 | 횡성-[송PTPU(2)]-홍천
281 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 남춘천 | 154 홍천-남춘천T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2024 | 2024-04-01 | 송암시스콤 | 구형 | SaTOP(홍천-[PIU#1(1)]-[PIU#3(1)]-남춘천) | 홍천-[송PTPU(1)]-남춘천
282 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 상남 | 154kV 홍천-상남#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 홍천-[PTPU(1)]-상남 | 홍천-[송PTPU(1)]-상남
283 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 소양강H/P | 154kV 홍천-소양강HP T/L | 154 | PITR | PE1 | 2000D | 2007 | 2007-09-01 | 에이스넷 |  | 홍천-[OMS(1)]-소양강 | 소양HP-[OMS(5)]-춘천-[송PTPU(3)]-홍천
284 | 강원 | 원주 | 홍천 | ICT실 | 상남 | 154kV 홍천-상남#2T/L | 154 | PITR | POE | 2000S | 2017 | 2017-03-01 | 송암시스콤 |  | 홍천-[PTPU(2)]-상남 | 홍천-[송PTPU(2)]-상남
285 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 홍천 | 154kV 횡성-홍천#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡성-[PTPU(1)]-홍천 | 횡성-[송PTPU(1)]-홍천
286 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 홍천 | 154kV 횡성-홍천#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 횡성-[PTPU(2)]-홍천 | 횡성-[송PTPU(2)]-홍천
287 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 둔내 | 154kV둔내-횡성#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 둔내-[PTPU#1(1)]-횡성 | 둔내-[PTPU#2(1)]-횡성
288 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 둔내 | 154kV둔내-횡성#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 둔내-[PTPU#1(2)]-횡성 | 둔내-[PTPU#2(2)]-횡성
289 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 북원주 | 154kV 북원주-횡성#1T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | 북원주-[PIU#1(1)]-횡성 | 북원주-[PTPU(1)]-횡성
290 | 강원 | 원주 | 횡성 | ICT실 | 북원주 | 154kV 북원주-횡성#2T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2018 | 2018-10-01 | 송암시스콤 | 구형 | 북원주-[PIU#3(1)]-횡성 | 북원주-[PTPU(5)]-횡성
291 | 강원 | 태백 | 고한 | ICT실 | 에코윈드변전소 | 154 에코윈드-고한T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 주 FN5 -SAToP- 고한 주 FN1 | 에코윈드-1-고한
292 | 강원 | 태백 | 고한 | ICT실 | 태백전력지사 | 154kV 태백-고한T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2024 | 2024-12-05 | 송암시스콤 | 구형 | 태백S/S 주 FN3 - 고한S/S 주 FN3 | 태백-3-고한
293 | 강원 | 태백 | 동영월 | ICT실 | 영월개폐소 | 154kV 동영월-영월CC T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동영월 주 FN1 -SAToP- 영월 주 FN3 | 동영월-(I MUX:1T)-영월
294 | 강원 | 태백 | 동영월 | ICT실 | 동해전력지사 | 154kV 동해-동영월 T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-02-01 | 송암시스콤 |  | 동해-1-동영월 | 동해-송광치(4:2)동영월
295 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 345 신태백-삼척BP #1 T/L 1계열 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신태백 확장 FN1 -SAToP- 삼척BP 주 FN1 | 345#1LH-1-신태백-1-삼척BP
296 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 345 신태백-삼척BP #1 T/L 2계열 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신태백 확장 FN3 -SAToP- 삼척BP 확장 FN1 | 345#1LH-2-신태백-2-삼척BP
297 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 345 신태백-삼척BP #2 T/L 1계열 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신태백 확장 FN5 -SAToP- 삼척BP 주 FN3 | 345#1LH-3-신태백-3-삼척BP
298 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 345 신태백-삼척BP #2 T/L 2계열 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-05-01 | 송암시스콤 | 구형 | 신태백 확장 FN7 -SAToP- 삼척BP 확장 FN3 | 345#1LH-4-신태백-4-삼척BP
299 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 한울원자력 | 345kV 신태백-한울NP2 #1 T/L 1st | 345 | PITR | PEE | 5000D | 2015 | 2015-05-01 | 에이스넷 |  | 345#2 제어동-1-신태백S/S-PtoP#1(1)-한울2발 | 345#2 현장제어동-5-765#2제어동-3-신태백S/S-PtoP#2(9)-한울2발
300 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 한울원자력 | 345kV 신태백-한울NP2 #1 T/L 2nd | 345 | PITR | PEE | 5000D | 2015 | 2015-05-01 | 에이스넷 |  | 345#2 제어동-2-신태백S/S-PtoP#1(2)-한울2발 | 345#2 현장제어동-6-765#2제어동-4-신태백S/S-PtoP#2(10)-한울2발
301 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 한울원자력 | 345kV 신태백-한울NP2 #2 T/L 1st | 345 | PITR | PEE | 5000S | 2015 | 2015-05-01 | 에이스넷 |  | 345#2 현장제어동-5-신태백S/S-PtoP#1(3)-한울2발 | 345#2 현장제어동-7-765#2제어동-7-신태백S/S-PtoP#2(11)-한울2발
302 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 한울원자력 | 345kV 신태백-한울NP2 #2 T/L 2nd | 345 | PITR | PEE | 5000S | 2015 | 2015-05-01 | 에이스넷 |  | 345#2 현장제어동-6-신태백S/S-PtoP#1(4)-한울2발 | 345#2 현장제어동-8-765#2제어동-8-신태백S/S-PtoP#2(12)-한울2발
303 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#1(1계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | 신태백-송PTP:1-신가평#2-통PTP#2-1:3-현장동(765#2) | 신태백-2-신영주-2-신제천-2-신가평구ICT실(신)-통PTP#1-1:4-신가평(창고)-통PTP#2-2:3-현장동(765#2)
304 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#1(1계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | ICT실(5U 1,2)-765현장#3(1,2)
305 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#1(2계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | 신태백-1-신영주-1-신제천-1-신가평구ICT실(신)-통PTP#1-1:5-신가평(창고)-통PTP#2-2:4-현장동(765#2) | 신태백-송PTP:2-신가평#2-통PTP#2-1:4-현장동(765#2)
306 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#1(2계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | ICT실(6U 13,14)-765현장#3(13,14)
307 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#2(1계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | 신태백-송PTP:5-신가평#2-통PTP#2-1:7-현장동(765#2) | 신태백-6-신영주-6-신제천-6-신가평구ICT실(신)-통PTP#1-1:6-신가평(창고)-통PTP#2-2:7-현장동(765#2)
308 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#2(1계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | ICT실(5U 7,8)-765현장#3(7,8)
309 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#2(2계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | 신태백-5-신영주-5-신제천-5-신가평구ICT실(신)-통PTP#1-1:7-신가평(창고)-통PTP#2-2:8-현장동(765#2) | 신태백-송PTP:6-신가평#2-통PTP#2-1:8-현장동(765#2)
310 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신가평변전소 | 765kV 신태백-신가평#2(2계열) | 765 | PITR | PO1 | 2000D | 2004 | 2004-04-01 | 에이스넷 |  | ICT실(6U 19,20)-765현장#3(19,20)
311 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 765kV 신태백-신한울NP #1 T/L 1st | 765 | PITR | PEE | 5000S | 2016 | 2016-03-01 | 송암시스콤 |  | 765#2제어동-1-신태백-PTP#1:1-신한울-5-제어2동 | 765#2제어동-1-345#2제어동-3-신태백-PTP#2:1-신한울-5-제어1동-5-제어2동
312 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 765kV 신태백-신한울NP #1 T/L 2nd | 765 | PITR | PEE | 5000S | 2016 | 2016-03-01 | 송암시스콤 |  | 765#2제어동-2-신태백-PTP#1:2-신한울-6-제어2동 | 765#2제어동-2-345#2제어동-4-신태백-PTP#2:2-신한울-6제어1동-6-제어2동
313 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 765kV 신태백-신한울NP #2 T/L 1st | 765 | PITR | PEE | 5000S | 2016 | 2016-03-01 | 송암시스콤 |  | 765#2제어동-5-신태백-PTP#1:3-신한울-7-제어2동 | 765#2제어동-3-345#2제어동-7-신태백-PTP#2:3-신한울-11-제어2동
314 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 765kV 신태백-신한울NP #2 T/L 2nd | 765 | PITR | PEE | 5000S | 2016 | 2016-03-01 | 송암시스콤 |  | 765#2제어동-6-신태백-PTP#1:4-신한울-8-제어2동 | 765#2제어동-4-345#2제어동-8-신태백-PTP#2:4-신한울-12-제어2동
315 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 울진원자력 | SPS 신태백-울진 1계열 | 765 | SPS | SPS | 2000S | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | 신태백-PTP#2(3)-한울NP2
316 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 울진원자력 | SPS 신태백-울진 1계열 | 765 | SPS | SPS | 2000S | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | ICT실(5U 11,12)-765현장#3(11,12)
317 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 울진원자력 | SPS 신태백-울진 2계열 | 765 | SPS | SPS | 2000S | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | 신태백-PTP#1(7)-한울NP2
318 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 울진원자력 | SPS 신태백-울진 2계열 | 765 | SPS | SPS | 2000S | 2007 | 2007-02-01 | 송암시스콤 |  | ICT실(6U 23,24)-765현장#3(23,24)
319 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척GP | 신태백-삼척G/P 1계열 | 765 | SPS | SP2 | 2000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 신태백-OMS:7-태백-PTP:4-삼척G/P | 신태백-9:통합:9-삼척G/P
320 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척GP | 신태백-삼척G/P 1계열 | 765 | SPS | SPS | 2000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | ICT실(5U 9,10)-765현장#3(9,10)
321 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척GP | 신태백-삼척G/P 2계열 | 765 | SPS | SPS | 2000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | 신태백-OMS:11-태백-PTP:5-삼척G/P | 신태백-10:통합:10-삼척G/P
322 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척GP | 신태백-삼척G/P 2계열 | 765 | SPS | SPS | 2000D | 2016 | 2016-03-01 | 에이스넷 |  | ICT실(6U 21,22)-765현장#3(21,22)
323 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 신태백-신가평 발전차단 1계열 | 765 | SPS | SP2 | 2000D | 2020 | 2020-10-19 | 에이스넷 |  | 765#3LH-#1,1-신태백ICT실-#1,5-신한울LH | 765#3LH-#2,1-신태백ICT실-#2,5-신한울LH
324 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 신태백-신가평 발전차단 2계열 | 765 | SPS | SP2 | 2000D | 2020 | 2020-10-19 | 에이스넷 |  | 765#3LH-#1,2-신태백ICT실-#1,7-신한울LH | 765#3LH-#2,2-신태백ICT실-#2,7-신한울LH
325 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신영주변전소 | 신태백-신영주 TSSC제어 1계열 | 345 | SPS | SPS | 2000S | 2010 | 2010-07-01 | 송암시스콤 |  | 신태백~2( PTP )~신영주 | 신태백~6(PTP#1 신한울)~신한울S/Y~11( 35 통합단말신영주#링)~24 신영주
326 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신영주변전소 | 신태백-신영주 TSSC제어 2계열 | 345 | SPS | SPS | 2000S | 2010 | 2010-07-01 | 송암시스콤 |  | 신태백~1( PTP )~신영주 | 신태백~5(PTP#1 신한울)~신한울S/Y~10( 34 통합단말신영주#링)~23 신영주
327 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신제천변전소 | 신태백-신제천 TSSC제어 1계열 | 345 | SPS | SPS | 2000S | 2010 | 2010-07-01 | 송암시스콤 |  | 신태백~(송PTP:3)~태백~(통합PTP:6)~영월~(통합PTP:7)~신제천 | 신태백~(통합단말,2:8)~동해~(통합PTP:8)~신제천
328 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신제천변전소 | 신태백-신제천 TSSC제어 2계열 | 345 | SPS | SPS | 2000S | 2010 | 2010-07-01 | 송암시스콤 |  | 신태백~(통합단말,3:9)~동해~(통합PTP:9)~신제천 | 신태백~(송PTP:9)~태백~(통합PTP:7)~영월~(통합PTP:8)~신제천
329 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 신태백-신한울 발전차단 1계열 | 765 | SPS | SP2 | 2000D | 2020 | 2020-10-19 | 에이스넷 |  | 765#2LH-9-신태백ICT실-#1,9-신한울LH | 765#2LH-9-345#2LH-9-신태백ICT실-#2,9-신한울LH
330 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 신한울원자력 | 신태백-신한울 발전차단 2계열 | 765 | SPS | SP2 | 2000D | 2020 | 2020-10-19 | 에이스넷 |  | 765#2LH-10-신태백ICT실-#1,11-신한울LH | 765#2LH-10-345#2LH-10-신태백ICT실-#2,11-신한울LH
331 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 신태백-삼척BP 1계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000S | 2023 | 2023-06-13 | 송암시스콤 |  | 삼척BP제어동-PTPU#1:1-삼척BP통신실-PTPU#2:1-신태백-PTPU#1:3-765#3LH | 삼척BP제어동-PTPU#2:1-삼척BP통신실-1:송광치링:5-신태백-PTPU#2:4-765#3LH
332 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 신태백-삼척BP 2계열 | 345 | SPS | SP2 | 2000S | 2023 | 2023-06-13 | 송암시스콤 |  | 삼척BP제어동-PTPU#1:2-삼척BP통신실-PTPU#2:2-신태백-PTPU#2:3-765#3LH | 삼척BP제어동-PTPU#2:2-삼척BP통신실-2:송광치링:6-신태백-PTPU#1:4-765#3LH
333 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 신태백-삼척BP 1계열(발전제약완화) | 345 | SPS | SP2 | 2000S | 2025 | 2025-06-01 | 송암시스콤 |  | 삼척BP제어동-PTPU#1:5-삼척BP통신실-PTPU#1:5-신태백-PTPU#1:5-345#1LH | 삼척BP제어동-PTPU#2:5-삼척BP통신실-5:송광치:1-신태백345#1LH
334 | 강원 | 태백 | 신태백 | ICT실 | 삼척BP | 신태백-삼척BP 2계열(발전제약완화) | 345 | SPS | SP2 | 2000S | 2025 | 2025-06-01 | 송암시스콤 |  | 삼척BP제어동-PTPU#1:6-삼척BP통신실-PTPU#1:6-신태백-PTPU#1:6-345#1LH | 삼척BP제어동-PTPU#2:6-삼척BP통신실-6:송광치:2-신태백345#1LH
335 | 강원 | 태백 | 영월개폐소 | ICT실 | 단양변전소 | 154kV 단양-영월CC#1 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2025 | 2025-03-20 | 송암시스콤 | 신형 | 단양 주 FN1-SAToP-FN5 영월 확장 | 단양-1(송광치PTP)-영월
336 | 강원 | 태백 | 영월개폐소 | ICT실 | 단양변전소 | 154kV 단양-영월CC#2 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2024 | 2024-11-26 | 송암시스콤 | 신형 | 단양 주 FN3-SAToP-FN7 영월 확장 | 단양-3(송광치PTP)-영월
337 | 강원 | 태백 | 영월개폐소 | ICT실 | 동영월변전소 | 154kV 동영월-영월CC T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | 동영월 주 FN1 -SAToP- 영월 주 FN3 | 동영월-(I MUX:1T)-영월
338 | 강원 | 태백 | 영월개폐소 | ICT실 | 정선변전소 | 154kV 정선-영월CC T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2021 | 2021-10-20 | 송암시스콤 | 구형 | 정선 주 FN1 -SAToP- 영월 주 FN1 | 정선-(PTPU:2)-영월
339 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 에코윈드변전소 | 154 에코윈드-영월 #1 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 주 FN1 -SAToP- 영월 확장 FN1 | 에코윈드-1-영월
340 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 신제천변전소 | 154kV 신제천-영월#1T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 신제천-1(통합단말PTP)-영월 | 신제천-1-제천-5-영월
341 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 신제천변전소 | 154kV 신제천-영월#2T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2013 | 2013-10-01 | 송암시스콤 |  | 신제천-3(통합단말PTP)-영월 | 신제천-12-제천-6-영월
342 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 제천변전소 | 154kV 제천-영월#1 T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 제천-7-영월 | 제천-3-신제천-2-영월
343 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 제천변전소 | 154kV 제천-영월#2 T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2015 | 2015-03-01 | 송암시스콤 |  | 제천-1-영월 | 제천-9-신제천-5-영월
344 | 강원 | 태백 | 영월 | ICT실 | 에코윈드변전소 | 154 에코윈드-영월 #2 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 주 FN3 -SAToP- 영월 확장 FN3 | 에코윈드-2-영월
345 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 도계변전소 | 154kV 도계-태백 T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 도계-1(I-MUX)-태백 | 태백-송광치(6:2)-도계
346 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 이원변전소 | 154kV 이원-태백 T/L | 154 | PITR | POE | 5000S | 2017 | 2017-07-01 | 송암시스콤 |  | 이원-1-태백 | 이원-3-동해-#2(10:10)-태백
347 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 고한변전소 | 154kV 태백-고한T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2024 | 2024-12-05 | 송암시스콤 | 구형 | 태백S/S 주 FN3 - FN3 고한S/S 주 | 태백-3-고한
348 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 삼척GP | 154 태백-삼척GP#1 T/L | 154 | PIU | PE1 | PIU | 2023 | 2023-09-01 | 송암시스콤 | 구형 | 태백 확장 FN3A -SAToP- 삼척GP 주 FN3A | 태백-1-삼척GP
349 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 삼척GP | 154 태백-삼척GP#2 T/L 태초계 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-11-01 | 송암시스콤 | 구형 | 태백 주 FN1 -SAToP- 태초에너지 주 FN1 | 태백-1-태초에너지
350 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 삼척GP | 154 태백-삼척GP#2 T/L 삼척GP계 | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-11-01 | 송암시스콤 | 구형 | 태백 주 FN3 -SAToP- 삼척GP 주 FN1 | 태백-2-삼척GP
351 | 강원 | 태백 | 태백 | ICT실 | 에코윈드변전소 | 154 에코윈드-태백 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 신형 | 에코윈드 확장 FN1 -SAToP- 태백 확장 FN1 | 에코윈드-1-태백
352 | 강원 | 태백 | 에코윈드 | ICT실 | 고한변전소 | 154 에코윈드-고한T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 신형 | 에코윈드 주 FN5 -SAToP- 고한 주 FN1 | 에코윈드-1-고한
353 | 강원 | 태백 | 에코윈드 | ICT실 | 영월변전소 | 154 에코윈드-영월 #1 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 주 FN1 -SAToP- 영월 확장 FN1 | 에코윈드-1-영월
354 | 강원 | 태백 | 에코윈드 | ICT실 | 영월변전소 | 154 에코윈드-영월 #2 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 주 FN3 -SAToP- 영월 확장 FN3 | 에코윈드-2-영월
355 | 강원 | 태백 | 에코윈드 | ICT실 | 태백전력지사 | 154 에코윈드-태백 T/L | 154 | PIU | POE | PIU | 2022 | 2022-12-01 | 송암시스콤 | 구형 | 에코윈드 확장 FN1 -SAToP- 태백 확장 FN1 | 에코윈드-1-태백