## 개정이력
광단국 선번장 개정이력
개정일자 | 선번장 |  |  |  | 변경내역 |  | 사 유 | 비 고
| 설치장소 | 설비종류 | 카드종류 | 포트번호 | 회선내역(개정전) | 회선내역(개정후)
2017.01.13 | 화천S/S | 통합PTP | LIU | 1,2,4,5 | - | - | 현황정리
2017.01.13 | 화천S/S | 통합단말 | LIU | 1-8 | - | - | 현황정리
2017.03.09 | 양구S/S | P32T(인제계) | 4W E/M | 3, 4 |  |  | 현황정리
| 양구S/S | P32T(상남계) | 4W E/M | 2 |  |  | 현황정리
2017.11.06 | 춘천S/S | CMUX(강릉) | 4W E/M | 12 | - | 신평창ADS | 포트생성
| 본부 | CMUX(강릉) | 4W E/M | 11 | 영월CC DAS | 신평창DAS | 포트생성
2017.11.07 | 춘천S/S | OMS(본부계) | ETU | 8 | - | CMUX | 포트생성
| 본부 | OMS(춘천계) | ETU | 8 | - | CMUX | 포트생성
2017.11.08 | 춘천S/S | PTP(본부계) | E1 | 6,9 | - | 송변전감시 | 포트생성
| 본부 | PTP(춘천계) | E1 | 6,9 | - | 송변전감시 | 포트생성

## 본부통신실
본부통신실 광단국선번장('25.06.23)
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
본부 | 춘천(구) | 1 | E1/T1 | E1 | C-MUX |  | 본부-춘천#1 | E1/T1 | 본부-(송변PTPU:1)-춘천
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | 데이터링크 |  | 거래소(의왕)-춘천 |  | 춘천-(송변PTPU:2)-강원본부[KepCIT PQM()]-원주PO[MSPP PQM()]
2022.05 UPDATE |  | 3 |  | T1 | C-MUX |  | 본부-춘천#2 |  | 춘천-(송변PTPU:3)-춘천
|  | 4 |  | E1 | C-MUX |  | 춘천S/S-강릉P/O |  | 춘천-(송변PTPU:4)-강원본부[MSPP PQM52(38)-강릉PO[MSPP PQM2(24)]
|  | 5 | E1/T1 | E1 | C-MUX |  | 춘천-동해 | E1/T1 | 춘천-(송변PTPU:5)-강원본부#2[MSPP PQM(4)-동해PO[MSPP PQM(4)]
|  | 6 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#1 |  | 남춘천-(9:통합단말:10)-춘천-(송변PTPU:6)-본부
|  | 7 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#2 |  | 남춘천-(10:통합단말:11)-춘천-(송변PTPU:7)-본부
|  | 8 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#3 |  | 남춘천-(11:통합단말:12)-춘천-(송변PTPU:8)-본부
|  | 9 | E1/T1 |  |  |  |  | E1/T1
10
11
12
본부 | 춘천(구) | 1 | E1/T1 | T1 | 데이터링크 |  | 거래소-춘천 | E1/T1 | 본사[MSPP_W 52-PQM-17]-(MSPP 52-PQM-15]강원DD-통합[1]-춘천S/S(급전소)
통합(P-to-P)#1 |  | 2 |  | E1 | [5 empty] | 동해 LIUDS 로 바꿀것
|  | 3 |  | E1
|  | 4 |  | E1 | 급전분소 후비 |  | 급전소-강릉 |  | 강릉[MSPP_2_PQM-25]-강원DD[MSPP_52_PQM-30]-통합[4]-춘천S/S-ETH_CSU
|  | 5 |  | E1 | 급전분소 후비 |  | 급전소-원주 |  | 원주[MSPP_2_PQM-28]-강원DD[MSPP_52_PQM-41]-통합[5]-춘천S/S-ETH_CSU
|  | 6 |  | E1 | 송변전감시 |  | 춘천-횡계 |  | 춘천-6(PTP)본부#2[MSPP PQM(2)-강릉PO[MSPP PQM(2)]
|  | 7 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천(구)-원주 |  | 춘천-7(PTP)-본부[MSPP PQM()-원주PO[MSPP PQM()]
|  | 8 |  | E1
|  | 9 |  | E1 | 송변전감시 |  | 춘천-영월 |  | 춘천-9(PTP)-본부#2[MSPP PQM(3)-태백PO[MSPP PQM(1)]
|  | 10 |  | E1 | D-SCADA |  | 원주 LIU DS |  | 춘천-10(PTP)-본부[MSPP PQM(12)-원주PO[MSPP PQM(12)]
|  | 11 |  | E1 | MMI |  | 강릉 원격MMI |  | 춘천-11(PTP)-본부[MSPP PQM()-강릉PO[MSPP PQM()]
|  | 12 |  | E1
|  | 1 | 4W E&M | 9.6K |  |  |  | 4W E&M
|  | 2 |  | 9.6K
|  | 3 |  | 9.6K
|  | 4 |  | 9.6K
본부 | 춘천(구) | 1 | E1/T1 | E1 |  |  |  | E1/T1
통합(P-to-P)#2 |  | 2 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 동해변전소 제어동 |  | 동해 : 동해-(MSPP:49 - MSPP#2:5) - 강원본부 - (PTP#2:2) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치3
|  | 3 |  | E1
|  | 4 |  | E1 | 배전전력구 |  | 화천배전전력구 |  | 화천 ECSU-(4:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 4 ) - 본부CSU - ~
|  | 5 |  | E1 | 배전전력구 |  | 서홍천배전전력구 |  | 서홍천 ECSU-(2:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 5) - 본부CSU - ~
|  | 6 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 북평화력 |  | 북평TP : 동해-(MSPP:50 - MSPP#2:6) - 강원본부 - (PTP#2:6) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치4
|  | 7 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 삼척G/P |  | 삼척GP : 동해-(MSPP:51 - MSPP#2:7) - 강원본부 - (PTP#2:7) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치5
8
9
|  | 10 | [8 empty] | 2017.08수정
|  | 11 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#1 |  | 남춘천-(9:통합단말:10)-춘천-(PTP#2:11)-본부
|  | 12 | [8 empty] | 2017.08수정
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
본부 | 춘천(구) | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M | 불량
CMUX |  | 2 | [6 empty] | 불량
3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M | '
8
9
10
11
|  | 12 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(나주KPX) |  | 나주KPX-(CMS:20)-강원D/D-(CMUX:12)-춘천변전소-(CMUX#2:15)-강릉P/O
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
15
|  | 16 |  |  | 급전 |  | 안인개폐소(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:10)-강원본부-16(CMUX)-춘천-(CMUX#2:14)-강릉P/O
|  | 17 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:11)-강원본부-17(CMUX)-춘천-(CMUX#2:16)-강릉P/O
18
|  | 19 | 4W E&M |  | 급전 |  | 급전소-청평양수 | SLC-T | 본부-19(CMUX)-춘천-17(통합단말)13-서홍천-1(P32T)-청평PP
|  | 20 |  |  | 급전 |  | 급전소-한강RCC |  | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
21
22
23
24
|  | 25 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
26
27
28
|  | 29 |  |  | 급전 |  | 안인개폐소(나주KPX) |  | 나주KPX-(CMS:19)-강원D/D-(CMUX:29)-춘천변전소-(CMUX#2:13)-강릉P/O
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
|  | 31 | 4W E&M |  |  |  |  | BLANK
32
33
34
35
36
|  | 37 | 4W E&M |  | 급전 |  | 거래소(나주)-급전소 | 4W E&M | 나주KPX-CH5-강원본부-37(C-MUX)-춘천변전소 | 데이터회선
|  | 38 |  |  | 급전 |  | 거래소(나주)-춘천 |  | 나주KPX-CH6-강원본부-38(C-MUX)-춘천변전소 | 회선없음
39
40
41
42
|  | 43 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
44
45
46
47
48
|  | 49 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
50
51
52
53
54
|  | 55 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
56
57
58
59
60
본부 | 강릉 | 1 | 4W E&M | 9.6k | EMS |  | 신양양-나주 | 4W E&M | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(1)]-본부-[CMS(3)]-나주 |  | 2023.06.23 변경구성
CMUX |  | 2 | [8 empty] | 2017.08수정
2017.09 UPDATE |  | 3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 신양양-의왕 | 4W E&M | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(7)]-본부-[CMS(13)]-의왕 |  | 2023.006.23 변경구성
8
9
10
|  | 11 | [8 empty] | 2017.08삭제_영월CC
12
|  | 13 | 4W E&M | EMS | RTU-EMS |  | 안인개폐소 | 4W E&M | 안인개폐소-ptpu(1)-강릉T/P-ptpu(1)-강릉-CMUX#1(13)-강원D/D-CMS(18)-나주KPX
|  | 14 |  | 9.6k | 급전전화 |  | 거래소(의왕)-급전분소 |  | 의왕전력거래소-CH1-강원본부-14(C-MUX)-강릉
|  | 15 |  | EMS | RTU-EMS |  | 안인개폐소 |  | 안인개폐소-(PTPU:2)-강릉T/P-(PTPU:2)-강릉P/O-(CMUX:15)-강원D/D-(CMUX:8)-의왕KPX
|  | 16 |  | EMS | RTU-EMS |  | 강릉T/P |  | 나주KPX-(CMS:22)-강원D/D-(CMUX#1:16)-강릉-(PTPU:3)-강릉T/P
|  | 17 | [8 empty] | 둔내ADS?
|  | 18 |  | 9.6k | EMS |  | 신양양(천안KPX) |  | 신양양-(11:통합:42)-동해-17-강릉-18-본부-2(32)-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 19 | 4W E&M |  | 9.6k |  | 강릉배전센터-강릉P/O | SLC-T | 강릉D/O-[CMS(12)]-본부-[CMUX(19)]-강릉P/O
|  | 20 |  |  | 급전전화 |  | 강릉-거래소급전 |  | 본사-[CMS(1)]-본부-[CMUX(20)]-강릉P/O
|  | 21 |  |  | 급전전화 |  | 나주거래소-강릉급전분소 |  | 나주KPX-CH1-강원본부-21(C-MUX)-강릉
|  | 22 |  |  | 급전전화 |  | 천안거래소-강릉급전분소 |  | 천안KPX-CH7-본부-(CMUX#1:22)-강릉 |  | 2017.08수정
23
|  | 24 |  |  | 급전전화 |  | 강원풍력
|  | 25 | 4W E&M | EMS | RTU-EMS |  | 강릉T/P | 4W E&M | 강릉T/P-(PTPU:4)-강릉P/O-(CMUX:25)-강원D/D-(CMUX:10)-의왕KPX
|  | 26 |  |  | 급전전화 |  | 신양양-나주 |  | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(26)]-본부-[CMS(3)]-나주 |  | 2023.06.23 변경구성
|  | 27 |  | 9.6k | EMS |  | 신양양-의왕 |  | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(27)]-본부-[CMUX(2)]-의왕 |  | 2023.06.23 변경구성
|  | 28 |  |  | EMS |  | 천안거래소-속초(USIS) |  | 속초:USIS-(10:통합:38)-강릉-(CMUX#1:28)-본부-19-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 29 |  |  | EMS |  | 나주거래소-속초(USIS) |  | 속초:USIS-(11:통합:39)-강릉-(CMUX#1:29)-본부-16-나주거래소 |  | 2017.08수정
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
본부 | 의왕거래소 | 1 | 4W E&M | 9.6k | EMS |  | 양양양수 | 4W E&M | 양수-3-동해-17-본부-1(31)-천안거래소 |  | 2017.08수정 | 완료
CMUX |  | 2 |  | 9.6k | EMS |  | 신양양 |  | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(27)]-본부-[CMUX(2)]-의왕 |  | 2023.06.23 구성 | 완료
의왕거래소 임시 E1 Trunk 구성 |  | 3 |  | 9.6k | EMS |  | 신태백 |  | 신태백-태백-18-본부-3(33)-천안거래소 |  | 2017.10수정 | 완료
|  | 4 |  | 9.6k | EMS |  | 동해 |  | 동해-16-본부-4(34)-천안거래소 |  | 2017.11수정 | 완료
2017.09 UPDATE |  | 5 |  | 9.6k | EMS |  | 삼척G/P |  | 삼척G/P-(13:통합:58)-동해-18-본부-5(35)-천안거래소 |  | 2017.12수정 | 완료
|  | 6 |  | 9.6k | EMS |  | 북평T/P |  | 북평화력-(9:통합:18)-동해-24-본부-6(36)-천안거래소 |  | 2017.13수정 | 완료
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강릉 | LTU (T/D) | 강릉-22-본부-7(37)-천안거래소 |  | 2017.14수정 | 예정
|  | 8 |  |  | 급전전화 |  | 삼척G/P |  | 삼척G/P-북평-16-동해--본부-8(38)-천안거래소 |  | 확인필요 | 예정
|  | 8 |  |  | EMS |  | 안인개폐소 |  | 안인개폐소-(PTPU:2)-강릉T/P-(PTPU:2)-강릉P/O-(CMUX:15)-강원D/D-(CMUX:8)-의왕KPX
|  | 9 |  |  | 급전전화 |  | 강원본부RCC |  | 춘천-본부-9(39)-천안거래소 |  | 2017.16수정 | 예정
|  | 10 |  |  | EMS |  | 강릉T/P |  | 강릉T/P-(PTPU:4)-강릉P/O-(CMUX:25)-강원D/D-(CMUX:10)-의왕KPX
|  | 11 |  |  | 급전전화 |  | 신태백 |  | 신태백-태백-본부-11(41)-천안거래소 |  | 2017.16수정 | 예정
|  | 12 | [8 empty] | 2017.17수정 | 예정
|  | 13 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 동해P/O | LTU (T/D) | 동해-29-본부-13(43)-천안거래소 |  | 2017.18수정 | 예정
14
15
16
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  | EMS |  | 속초USIS | 4W E&M | 속초-(10:통합:35)-강릉-(28)-본부-19(49)-천안거래소 |  | 2017.18수정 | 완료
20
21
22
23
24
|  | 25 | [5 empty] | 4W E&M
26
27
28
29
30
본부 | 원주 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMUX |  | 2
2017.09 UPDATE |  | 3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
12
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
15
16
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
20
21
22
23
24
|  | 25 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
26
27
28
29
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
본부 | 태백 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMUX |  | 2
2017.09 UPDATE |  | 3
4
5
|  | 6 |  | 9.6k | EMS | 주 | 신태백S/S RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-CH11-강원본부 |  | 2017.08수정
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 신태백-한울2발 3호기 MCR | SLC-T |  |  | 2018.07.16수정
|  | 8 |  |  | 급전전화 |  | 신태백-한울2발 4호기 MCR
|  | 9 |  |  | 급전전화 |  | 신태백-한울3발 5호기 MCR
|  | 10 |  |  | 급전전화 |  | 신태백-한울2발 S/Y
11
12
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
|  | 15 |  |  | 급전전화 |  | 거래소(나주)-신태백 |  | 나주KPX-CH4-강원본부-15(C-MUX)-태백전력지사-5(P-32T)-신태백변전소
|  | 16 |  | 9.6K | EMS | 주 | 삼척T/P RTU(나주) |  |  | 삼척T/P 확보
|  | 17 |  | 9.6K | EMS | 예비 | 삼척T/P RTU(의왕) |  |  | 삼척T/P 확보
|  | 18 |  | 9.6K | EMS |  | 신태백(천안거래소) |  | 신태백-태백-18-본부-3(33)-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 19 | SLC-T |  | 급전전화 |  | 울진NP1호기 | SLC-T | 울진2발-?-신태백-?-태백-[C-MUX]19-본부
|  | 20 |  |  | 급전전화 |  | 울진NP2호기 |  | 울진2발-?-신태백-?-태백-[C-MUX]20-본부 | 삼척T/P 확보
|  | 21 |  |  | 급전전화 |  | 울진NP3호기 |  | 울진2발-4[CMS-P]4-신태백-2[P-32T]2-태백-21[C-MUX]21-본부 | 삼척T/P 확보
|  | 22 |  |  | 급전전화 |  | 울진NP4호기 |  | 울진2발-5[CMS-P]5-신태백-3[P-32T]3-태백-22[C-MUX]-본부22
|  | 23 |  |  | 급전전화 |  | 울진NP5호기 |  | 울진2발-6[CMS-P]6-신태백-7[P-32T]7-태백-23[C-MUX]23-본부
|  | 24 |  |  | 급전전화 |  | 울진NP6호기 |  | 울진2발-8[CMS-P]8-신태백-8[P-32T]8-태백-24[C-MUX]24-본부
|  | 25 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
26
27
28
29
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
본부 | 동해 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M | 춘천 단자대 불량 |  | 2017.08삭제_북평
CMUX |  | 2
2017.09 UPDATE |  | 3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 거래소(나주)-삼척G/P | 4W E&M | 나주본사-CH9-강원본부-7(C-MUX)-동해-46(통합단말)5-삼척그린파워 |  | 2017.08수정
|  | 8 |  | 9.6k | EMS |  | 동해P/O RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-CH10-강원본부-8(C-MUX)-동해 |  | 2017.08수정
|  | 9 |  | 9.6k | EMS |  | 양양P/P RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-CH12-강원본부-9(C-MUX)-동해-45(통합단말)9-양양양수 |  | 2017.08수정
|  | 10 | [8 empty] | 2017.08수정
11
12
|  | 13 | 4W E&M | 9.6K | RTU |  | 삼척G/P RTU(거래소) | 4W E&M | 나주KPX-[CMUX(13)]-동해-57[통합단말]12-삼척G/P
14
|  | 15 |  | 9.6K | EMS |  | 북평T/P RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-15(CMS)-강원D/D-15(C-MUX)-동해-2(통합PTP)2-북평T/P
|  | 16 |  | 9.6K | EMS | 예비 | 동해S/S(천안거래소) |  | 동해S/S-16-강원D/D-4-천안KPX |  | 2017.08수정
|  | 17 |  |  | EMS |  | 양양P/P RTU(천안거래소) |  | 양수-3-동해-17-본부-1(31)-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 18 |  |  | EMS |  | 삼척G/P(천안거래소) |  | 삼척G/P-(13:통합:58)-동해-18-본부-5(35)-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 20 |  |  | 급전전화 |  | 거래소(의왕)-삼척G/P |  |  |  | 2017.08수정
|  | 21 | [8 empty] | 2017.08수정
22
|  | 23 | [8 empty] | 2017.08수정
|  | 24 |  |  | EMS |  | 북평T/P(천안거래소) |  | 북평화력-(9:통합:18)-동해-24-본부-6(36)-천안거래소 |  | 2017.08수정
|  | 25 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-동해 | SLC-T | 강릉D/O-[CMS(8)]-본부-[CMUX(25)]-동해
|  | 26 |  |  | 급전전화 |  | 거래소(의왕)-급전분소 |  | 의왕전력거래소-CH2-강원본부-26(C-MUX)-동해전력지사
|  | 27 |  |  | 급전전화 |  | 거래소(나주)-급전분소 |  | 나주KPX-CH2-강원본부-27(C-MUX)-동해전력지사
|  | 28 |  |  | 급전전화 |  | 동해급전분소(나주KPX) |  | 나주-[CMS(8)]-본부-[CMUX(28)]-동해 |  | 2017.08수정
|  | 29 |  |  | 급전전화 |  | 동해급전분소(의왕KPX) |  | 나주-[CMS(9)]-본부-[CMUX(29)]-동해 |  | 예정
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
본부 | 강릉지사 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | 4W E&M |  |  |  |  | R/D
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-북평 | SLC-T | 북평-동해-[CMUX(19)]-DD-[CMS(7)]-강릉지사
|  | 8 |  |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-동해P/O |  | 강릉D/O-[CMS(8)]-본부-[CMUX(25)]-동해
|  | 9 |  |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-태백P/O |  | 강릉D/O-[CMS(9)]-본부-[CMUX(13)]-태백
|  | 10 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
|  | 11 |  |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-속초 |  | 강릉D/O-[CMS(11)]-본부-[CMUX(12)]-강릉P/O-속초
|  | 12 |  |  | 급전전화 |  | 강릉배전센터-강릉P/O |  | 강릉D/O-[CMS(12)]-본부-[CMUX(19)]-강릉P/O
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
본부 | 의왕거래소 | 1 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강릉P/O 급전(거래소) | SLC-T | 의왕전력거래소-CH1-강원본부-14(C-MUX)-강릉
CMS-PLUS |  | 2 |  |  | 급전전화 |  | 동해P/O 급전(거래소)(이거 동해SS아닐까..) |  | 의왕전력거래소-CH2-강원본부-26(C-MUX)-동해전력지사
2017.09 UPDATE |  | 3
|  | 4 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 신태백S/S 급전(거래소) | SLC-T | 의왕전력거래소-CH4-강원본부-8(C-MUX)-태백-4(P32-T)-신태백
|  | 5 |  |  | 급전전화 |  | 강원급전소 급전(거래소) |  | 의왕전력거래소-CH5-강원본부-19(C-MUX)-춘천
|  | 6 |  |  | 급전전화 |  | 직할급전분소(의왕거래소) |  | 의왕전력거래소-CH6-강원본부-33(C-MUX)-춘천
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 원주급전분소(의왕거래소) | SLC-T | 의왕전력거래소-CH7-강원본부-7(C-MUX)-춘천-19(CMS-PLUS)-홍천 | 철거완료
|  | 8 |  |  | 급전전화 |  | 삼척G/P(거래소) |  | 의왕전력거래소-CH8-강원본부-20(C-MUX)-동해-48(통합단말)7-삼척그린파워 |  | 2017.08수정
|  | 9 |  |  | 급전전화 |  | 동해급전분소(의왕KPX) |  | 나주-[CMS(9)]-본부-[CMUX(29)]-동해 |  | 예정
|  | 10 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
11
|  | 12 |  | 9.6k | EMS |  | 삼척T/P RTU(의왕) |  |  | 삼척T/P 확보
|  | 13 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 신양양S/S 급전(의왕) | SLC-T | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(7)]-본부-[CMS(13)]-의왕 | 2023.06.23 구성
14
15
|  | 16 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
본부 | 나주(본사) | 1 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강릉P/O 급전(거래소) | SLC-T | 나주KPX-CH1-강원본부-21(C-MUX)-강릉
CMS-PLUS |  | 2 |  |  | 급전전화 |  | 동해P/O 변전소(거래소) |  | 나주KPX-CH2-강원본부-27(C-MUX)-동해전력지사
2017.09 UPDATE |  | 3 |  |  | 급전전화 |  | 신양양S/S 급전(거래소) |  | 신양양-[송광치(?)]-강릉-[C-MUX(1)]-본부-[CMS(3)]-나주 | 2023.06.23 구성
|  | 4 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 신태백S/S 급전(거래소) | SLC-T | 나주KPX-CH4-강원본부-15(C-MUX)-태백전력지사-5(P-32T)-신태백변전소
|  | 5 |  |  | 급전전화 |  | 강원급전소 급전(거래소) |  | 나주KPX-CH5-강원본부-37(C-MUX)-춘천변전소
|  | 6 |  |  | 급전전화 |  | 직할급전분소(거래소) |  | 나주KPX-CH6-강원본부-38(C-MUX)-춘천변전소 |  | 삭제예정
|  | 7 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 원주급전분소(거래소) | SLC-T | 나주KPX-CH7-강원본부-31(C-MUX)-춘천-21(CMS-PLUS)-홍천 | 철거요 | 삭제예정
|  | 8 |  |  | 급전전화 |  | 동해급전분소(거래소) |  | 나주-[CMS(8)]-본부-[CMUX(28)]-동해 |  | 2017.08수정
|  | 9 |  |  | 급전전화 |  | 삼척G/P |  | 나주KPX-CH9-강원본부-7(C-MUX)-동해-46(통합단말)5-삼척그린파워 |  | 2017.08수정
|  | 10 | 4W E&M | 9.6k | EMS |  | 동해P/O RTU(나주거래소) | 4W E&M | 나주KPX-CH10-강원본부-8(C-MUX)-동해 |  | 2017.08수정
|  | 11 |  | 9.6k | EMS | 주 | 신태백S/S RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-CH11-강원본부-6(C-MUX)-태백-1(P-32T)-신태백 |  | 2017.08수정
|  | 12 |  | 9.6k | EMS |  | 양양P/P RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-CH12-강원본부-9(C-MUX)-동해-45(통합단말)9-양양양수 |  | 2017.08수정
|  | 13 | 4W E&M | 9.6k | EMS | 주 | 신양양S/S RTU(나주거래소) | 4W E&M | 나주KPX-CH13-강원본부-10(C-MUX)-동해-40(통합단말)10-신양양 |  | 2017.08수정
|  | 14 |  | 9.6k | EMS |  | 삼척G/P |  | 삼척그린파워-(13:통합단말:49)-동해-13-강원본부-14-나주KPX |  | 2017.08수정
|  | 15 |  | 9.6k | EMS |  | 북평T/P(거래소) |  | 나주KPX-15(CMS)-강원D/D-15(C-MUX)-동해-2(통합PTP)2-북평T/P
|  | 16 | 4W E&M | 9.6k | EMS |  | 나주거래소-속초(USIS) | 4W E&M | 속초:USIS-(11:통합:39)-강릉-(CMUX#1:29)-본부-16-나주거래소 |  | 2017.08수정
17
|  | 18 |  | 9.6k | EMS |  | 안인개폐소 RTU(나주거래소) |  | 나주KPX-(CMS:18)-강원D/D-(CMUX#1:13)-강릉-(PTPU:1)-강릉T/P-(PTPU:1)-안인개폐소
|  | 19 | 4W E&M |  | 급전전화 |  | 안인개폐소 급전(나주거래소) | 4W E&M | 나주KPX-(CMS:19)-강원D/D-(CMUX:29)-춘천변전소-(CMUX#2:13)-강릉P/O
|  | 20 |  |  | 급전전화 |  | 강릉T/P 급전(나주거래소) |  | 나주KPX-(CMS:20)-강원D/D-(CMUX:12)-춘천변전소-(CMUX#2:15)-강릉P/O
21
|  | 22 | 4W E&M | 9.6k | EMS |  | 강릉T/P RTU(나주거래소) | 4W E&M | 나주KPX-(CMS:22)-강원D/D-(CMUX#1:16)-강릉-(PTPU:3)-강릉T/P
|  | 23 |  | 9.6k | EMS |  | 삼척T/P RTU(나주) |  |  | 삼척T/P 확보
|  | 24 |  |  | 급전전화 |  | 삼척T/P 급전전화(나주) |  |  | 삼척T/P 확보
25
26
27
28
29
30
본부통신실 채널급 장비 위치
| 강릉PO CMUX |  |  |  | 태백PO CMUX (단자30 EM카드는 4EA=>24번까지 사용가능)
| 동해PO CMUX |  |  |  | 춘천S/S CMUX 1~30
| 원주PO CMUX |  |  |  | 강릉D/O CMS
| ? |  |  |  | ?
| ? |  |  |  | U+
춘천 CMUX 31~60 l 천안 CMUX
| ? |  |  |  | ?
| DAS |  |  |  | 의왕 CMS
| DAS |  |  |  | 나주 CMS
Note on A3: IP : 100.104.205.30
Note on H76: C-MUX CH30사용불가

## 춘천SS(구)
(구)춘천S/S 광단국 선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
춘천(구) | 본부 | 1 | E1/T1 | E1 | C-MUX |  | 본부-춘천#1 | E1/T1 | 본부-(송변PTPU:1)-춘천
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | 데이터링크 |  | 거래소(의왕)-춘천 |  | 춘천-(송변PTPU:2)-강원본부[MSPP PQM()]-원주PO[MSPP PQM()]
2022.05 UPDATE |  | 3 |  | T1 | C-MUX |  | 본부-춘천#2 |  | 춘천-(송변PTPU:3)-춘천
|  | 4 |  | E1 | C-MUX |  | 춘천S/S-강릉P/O |  | 춘천-(송변PTPU:4)-강원본부[MSPP PQM52(38)-강릉PO[MSPP PQM2(24)]
|  | 5 |  | E1 | C-MUX |  | 춘천-동해 |  | 춘천-(송변PTPU:5)-강원본부#2[MSPP PQM(4)-동해PO[MSPP PQM(4)]
|  | 6 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#1 |  | 남춘천-(9:통합단말:10)-춘천-(송변PTPU:6)-본부
|  | 7 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#2 |  | 남춘천-(10:통합단말:11)-춘천-(송변PTPU:7)-본부
|  | 8 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#3 |  | 남춘천-(11:통합단말:12)-춘천-(송변PTPU:8)-본부
9
10
11
12
춘천(구) | 홍천 | 1 | E1/T1 | E1 | PIU | 예비 | 154 남춘천-춘천 T/L | E1/T1 | (신)춘천-(PTP#2:2)-(구)춘천-(PTP:1)-홍천-(PTP:2)-남춘천 | 22.10 구성
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천-인제 |  | 춘천-2(송변PTPU)-홍천-10-상남-6-인제 | 22.10 구성
2022.10 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 예비 | 154 홍천-소양강HP T/L |  | 홍천-3(송변PTPU)-춘천-5(OMS)-소양HP | 22.10 구성
|  | 4 |  | T1 | PITR | 예비 | 154 춘천-소양강HP T/L |  | 춘천-4(송변PTPU)-홍천-5소양H/P | 22.10 구성
5
6
7
8
9
10
11
12
남춘천 | 춘천(구) | 1 | T1/E1 |  |  |  |  | T1/E1
통합PTP |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천 | 소양HP | 1 | ETU | T1 | PITR | 주 | 154 춘천-소양걍HP T/L | ETU | 신춘천-1-구춘천-1-소양HP
OMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 154 춘천-소양강HP |  | 춘천-4-소양HP
|  | 5 | ETU | T1 | PITR | 예비 | 154 홍천-소양걍HP T/L | ETU | 홍천-11-춘천-5-소양HP
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
춘천(구) | 본부 | 1 | T1/E1 | T1 | 데이터링크 |  | 거래소-춘천 | T1/E1 | 본사[MSPP_W 52-PQM-17]-(MSPP 52-PQM-15]강원DD-통합[1]-춘천S/S(급전소)
통합(P-to-P) #1 |  | 2 |  | E1
2017.07 UPDATE |  | 3 |  | E1
|  | 4 |  | E1 | 급전분소 후비 |  | 급전소-강릉 |  | 강릉[MSPP_2_PQM-25]-강원DD[MSPP_52_PQM-30]-통합[4]-춘천S/S-ETH_CSU
|  | 5 |  | E1 | 급전분소 후비 |  | 급전소-원주 |  | 원주[MSPP_2_PQM-28]-강원DD[MSPP_52_PQM-41]-통합[5]-춘천S/S-ETH_CSU
|  | 6 |  | E1 | 송변전감시 |  | 춘천-횡계 |  | 춘천-6(PTP)본부#2[MSPP PQM(2)-강릉PO[MSPP PQM(2)]
|  | 7 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천(구)-원주 |  | 춘천-7(PTP)-본부[MSPP PQM()-원주PO[MSPP PQM()]
|  | 8 |  | E1
|  | 9 |  | E1 | 송변전감시 |  | 춘천-영월 |  | 춘천-9(PTP)-본부#2[MSPP PQM(3)-태백PO[MSPP PQM(1)]
|  | 10 |  | E1 | D-SCADA |  | 원주 LIU DS |  | 춘천-10(PTP)-본부[MSPP PQM(12)-원주PO[MSPP PQM(12)]
|  | 11 |  | E1
|  | 12 |  | E1
|  | 1 | 4W E&M | 9.6K |  |  |  | 4W E&M
|  | 2 |  | 9.6K
|  | 3 |  | 9.6K
|  | 4 |  | 9.6K
춘천(구) | 본부 | 1 | T1/E1 | E1 |  |  |  | T1/E1
통합(P-to-P) #2 |  | 2 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 동해변전소 제어동 |  | 동해 : 동해-(MSPP:49 - MSPP#2:5) - 강원본부 - (PTP#2:2) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치3
2017.07 UPDATE |  | 3 |  | E1
|  | 4 |  | E1 | 배전전력구 |  | 화천배전전력구 |  | 화천 ECSU-(4:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 4 ) - 본부CSU - ~
|  | 5 |  | E1 | 배전전력구 |  | 서홍천배전전력구 |  | 서홍천 ECSU-(2:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 5) - 본부CSU - ~
|  | 6 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 북평화력 |  | 북평TP : 동해-(MSPP:50 - MSPP#2:6) - 강원본부 - (PTP#2:6) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치4
|  | 7 |  | E1 | 신재생 감시 |  | 삼척G/P |  | 삼척GP : 동해-(MSPP:51 - MSPP#2:7) - 강원본부 - (PTP#2:7) - 춘천(구) - 신재생발전원스위치5
8
9
10
|  | 11 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 화상감시#1 |  | 남춘천-(9:통합단말:10)-춘천-(PTP#2:11)-본부
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천(구) | 춘천(신) | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 주 | 춘천-소양HP PITR㈜ | T1/E1 | (구)춘천-(PTP#1:1)-(신)춘천-1-소양HP
통합(PTP)#1 E1/T1 |  | 2 |  | T1 | PITR | 주 | 남춘천-춘천 PITR㈜ |  | (구)춘천-(PTP#1:2)-(신)춘천(6:통합단말:3)-남춘천
2017.07 UPDATE |  | 3
4
|  | 5 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 춘천 D-SCADA |  | (구)춘천S/S - (PTP#1:5) - (신)춘천S/S
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천(구) | 춘천(신) | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 예비 | 춘천-소양HP PITR(예비) | T1/E1 | (신)춘천-(PTP#2:1)-(구)춘천-15-홍천-5소양H/P
통합(PTP)#2 E1/T1 |  | 2 |  | T1 | PIU | 예비 | 남춘천-춘천 PIU(예비) |  | (신)춘천-(PTP#2:2)-(구)춘천-2-홍천-9-남춘천
2017.07 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 예비 | 춘천-북춘천#1,2T/L PITR(예비) |  | (신)춘천-(통합PTP#2:3)-(구)춘천-(통합PTP:1)-북춘천
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천(구) | 북춘천 | 1 | LIU | T1 | PITR | 예비 | 춘천-북춘천 | LIU | (신)춘천-(통합PTP#2:3)-(구)춘천-(통합PTP:1)-북춘천
통합(PTP) |  | 2 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천-북춘천 |  | 춘천-(PTPU:2)-북춘천
|  | 3 |  | E1 | PDAS |  | 춘천-화천수력 |  | 춘천-(PTPU:3)-북춘천-5-화천수력
|  | 4 |  | E1 | PDAS |  | 춘천수력 |  | 춘천-4(통합PTP)4-북춘천-4(통합PTP)4-가평-3(OMS)3-춘천HP
|  | 5 |  | E1 | 디지털SCADA | 예비 | 인제디지털SCADA |  | 춘천(구)-(PTP:5)-북춘천-(PTPU:2)-화천HP-(PTPU:3)-양구-(OMS:2)-인제
6
|  | 7 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 북춘천 D-SCADA |  | 북춘천 - (PTP:7) - 춘천(구)
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천(구) | 본부 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M | 불량
CMUX |  | 2 | [6 empty] | 불량 | 2018.07.16 작업
3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
|  | 12 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(나주KPX) |  | 나주KPX-(CMS:20)-강원D/D-(CMUX:12)-춘천변전소-(CMUX#2:15)-강릉P/O
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
15
|  | 16 |  |  | 급전 |  | 안인개폐소(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:10)-강원본부-16(CMUX)-춘천-(CMUX#2:14)-강릉P/O |  |  | #NAME?
|  | 17 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:11)-강원본부-17(CMUX)-춘천-(CMUX#2:16)-강릉P/O
18
|  | 19 | 4W E&M |  | 급전 |  | 급전소-청평양수 | SLC-T | 본부-19(CMUX)-춘천-17(통합단말)13-서홍천-1(P32T)-청평PP
|  | 20 |  |  | 급전 |  | 급전소-한강RCC |  | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
21
22
23
24
|  | 25 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
26
27
28
|  | 29 |  |  | 급전 | 0 | 안인개폐소(나주KPX) |  | 나주KPX-(CMS:19)-강원D/D-(CMUX:29)-춘천변전소-(CMUX#2:13)-강릉P/O
|  | 30 |  |  |  |  | 사용불가 |  | 사용불가
|  | 31 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T |  | X | 1호기로 라벨
|  | 32 | [7 empty] | X | 2호기로 라벨
|  | 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
34
|  | 35 | [7 empty] | 울진2발~신태백 구간 개통X
|  | 36 | [7 empty] | 울진2발~신태백 구간 개통X
|  | 37 | 4W E&M |  | 급전 |  | 거래소(나주)-급전소 | SLC-T | 나주KPX-CH5-강원본부-37(C-MUX)-춘천변전소
|  | 38 |  |  | 급전 |  | 거래소(나주)-춘천 |  | 나주KPX-CH6-강원본부-38(C-MUX)-춘천변전소
39
40
41
|  | 42 | [7 empty] | 영동화력-14-강릉-13-본부+N164:N166-25-춘천
|  | 43 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
44
45
46
47
48
|  | 49 | BLANK |  |  |  |  | BLANK
50
51
52
53
54
|  | 55 | SLC-T |  |  |  |  | BLANK
56
57
58
|  | 59 |  |  | 급전 |  | 계통운영센터-양양PP |  | 양양P/P-LG 유플러스-본부-59(C-MUX)-춘천 | `22.12.29 수정
|  | 60 |  |  | 급전 |  | 계통운영센터-동해TP |  | 동해T/P-LG 유플러스-본부-60(C-MUX)-춘천 | `22.12.29 수정
춘천(구) | 동해/강릉 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M |  | 강릉
CMUX |  | 2
3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
12
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
15
16
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 20 | [7 empty] | 동해
|  | 21 | [7 empty] | 동해쪽은 LTU 카드 2장 더 있음
22
23
24
|  | 25 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
26
27
28
29
30
춘천(구) | 홍천 | 1 | 4W E&M
CMS-PLUS |  | 2
3
4
5
6
|  | 7 | RD |  |  |  |  | RD
8
9
10
11
12
13
14
15
|  | 16 | RD |  |  |  |  | 4W E&M
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
20
|  | 21 |  |  | 급전전화 |  | 거래소(나주)-홍천 |  | 나주KPX-CH7-강원본부-31(C-MUX)-춘천-21(CMS-PLUS)-홍천 | 철거요
22
23
24
25
26
27
28
29
30
춘천(구) | 소양HP | 1 | SLC-T |  |  |  |  | SLC-T
CMS-PLUS |  | 2
|  | 3 |  |  | 급전 |  | 강원급전소-소양H/P |  | 소양H/P-3-춘천-24-원주
|  | 4 | SLC-T |  | 급전 |  | 춘천-소양H/P | SLC-T | 춘천-4-소양H/P
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
춘천(구) | 원주 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M | 불량
|  | 8 | [6 empty] | 불량
9
|  | 10 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
11
12
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
|  | 14 |  |  | 급전 |  | 원주분소-의암H/P |  | 의암H/P-(한수원망)-춘천H/P-9-북춘천-2-춘천-14-원주
|  | 15 |  |  | 급전 |  | 원주분소-화천H/P |  | 화천HP-13-북춘천-(14:통합단말:26)-춘천-15-원주
|  | 16 | RD |  |  |  |  | RD
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-E
20
21
|  | 22 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
|  | 23 |  |  | 급전 |  | 원주-춘천HP |  | 춘천HP-18-북춘천-(16:통합단말:35)-춘천-23-원주
24
|  | 25 | SLC-T |  |  |  |  | 4W E&M
26
27
|  | 28 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
29
30
춘천(구) | 인제 | 1 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T
|  | 5 |  |  | 내선 |  | 통신실(630) |  | 인제-5-춘천
6
|  | 7 | SLC-E |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 8 |  |  | 화재감시 |  | 자동화재탐지기(646) |  | 춘천-8-인제-6-양구
|  | 9 |  |  | TWBP |  | 양구 TWBP |  | 춘천-9-인제-3-양구
|  | 10 | SLC-E |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 11 |  |  | 내선 |  | 양구 통신실 (640) |  | 춘천-11-인제-5-양구
12
|  | 13 | 4W E&M | 9.6k |  |  |  | 4W E&M
|  | 14 |  | 9.6k
|  | 15 |  | 9.6k
|  | 16 | 4W E&M | 9.6k |  |  |  | 4W E&M
|  | 17 |  | 9.6k
|  | 18 |  | 9.6k
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
춘천(구) | 남춘천 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
5
6
|  | 7 | SLC-E |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (610) | SLC-T | 춘천-7-남춘천
|  | 8 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (611) |  | 춘천-8-남춘천
|  | 9 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (612) |  | 춘천-9-남춘천
|  | 10 | SLC-E |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (659) | SLC-T | 남춘천 전력구
|  | 11 |  |  | 내선 |  | 남춘천 FAX(614) |  | 춘천-11-남춘천
|  | 12 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (615) |  | 춘천-12-남춘천
|  | 13 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T
|  | 14 |  |  | 내선 |  | 남춘천 통신실 (617) |  | 춘천-14-남춘천
|  | 15 |  |  | 내선 |  | 남춘천S/S 예비군(168) |  | 본부-[MDF C12(2)]-춘천-15-남춘천
|  | 16 | SLC-T
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | RD
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
춘천(구) | 북춘천 | 1 | 4W E&M |  | 급전 |  | 원주분소-청평H/P | 4W E&M | 청평H/P-(한수원망)-춘천H/P-8-북춘천-1-춘천-30-원주
CMS-PLUS |  | 2 |  |  | 급전 |  | 원주분소-의암H/P |  | 의암H/P-(한수원망)-춘천H/P-9-북춘천-2-춘천-14-원주
3
|  | 4 | SLC-T |  | 급전 |  | 춘천-한강RCC | 4W E&M | 춘천H/P-2-북춘천-4-춘천
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
|  | 24 | [7 empty] | 임시구성
25
26
27
28
29
30
춘천(구) | 강릉 | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
CMUX |  | 2
3
4
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
12
|  | 13 | 4W E&M |  | 급전 |  | 안인개폐소(나주KPX) | 4W E&M | 나주KPX-(CMS:19)-강원D/D-(CMUX:29)-춘천변전소-(CMUX#2:13)-강릉P/O
|  | 14 |  |  | 급전 |  | 안인개폐소(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:10)-강원본부-16(CMUX)-춘천-(CMUX#2:14)-강릉P/O
|  | 15 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(나주KPX) |  | 나주KPX-(CMS:20)-강원D/D-(CMUX:12)-춘천변전소-(CMUX#2:15)-강릉P/O
|  | 16 |  |  | 급전 |  | 강릉T/P(의왕KPX) |  | 의왕KPX-(CMS:11)-강원본부-17(CMUX)-춘천-(CMUX#2:16)-강릉P/O
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T
20
21
22
23
24
|  | 25 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
26
27
28
29
30
Note on A5: IP : 100.204.70.157
Note on A17: IP : 100.204.70.101
Note on A45: ID : 241 광카드 : OUT-C CLOCK : FREE
Note on H170: C-MUX CH30사용불가
Note on H230: C-MUX CH30사용불가
Note on I249: SLC-T카드로 교체 '11.09.28 IP계통운영통신시스템 절체관련
Note on D261: SLC-T카드로 교체 '11.09.28 IP계통운영통신시스템 절체관련
Note on I261: SLC-T카드로 교체 '11.09.28 IP계통운영통신시스템 절체관련
Note on D264: SLC-T카드로 교체 '11.09.28 IP계통운영통신시스템 절체관련
Note on I264: SLC-T카드로 교체 '11.09.28 IP계통운영통신시스템 절체관련
Note on I309: SLC-E로 변경
Note on I318: SLC-T교체 '11.09.28
Note on H440: C-MUX CH30사용불가

## 춘천SS(신)
(신)춘천SS 광단국 선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
춘천(신) | 춘천(구) | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 주 | 춘천-소양HP PITR㈜ | T1/E1 | (구)춘천-(PTP#1:1)-(신)춘천-1-소양HP
통합PTP #1 E1/T1 |  | 2
2017.07 UPDATE |  | 3
4
|  | 5 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 춘천 D-SCADA |  | (구)춘천S/S - (PTP#1:5) - (신)춘천S/S
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
춘천(신) | 춘천(구) | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 예비 | 춘천-소양HP PITR(예비) | T1/E1 | (신)춘천-(PTP#2:1)-(구)춘천-15-홍천-5소양H/P
통합PTP #2 E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 남춘천-춘천 PIU(예비) |  | (신)춘천-(PTP#2:2)-(구)춘천-(PTP:1)-홍천-(PTP:2)-남춘천
2017.07 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 예비 | 춘천-북춘천#1,2T/L PITR(예비) |  | (신)춘천-(통합PTP#2:3)-(구)춘천-(통합PTP:1)-북춘천
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4

## 남춘천SS
남춘천S/S 광단국 선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
남춘천 | 홍천 | 1 | E1/T1 | E1 | PIU | 예비 | 남춘천-홍천 PIU |  | 남춘천-(PTP:1)-홍천 | 22년 10.구성
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 남춘천-춘천 PIU |  | (신)춘천-(PTP#2:2)-(구)춘천-(PTP:1)-홍천-(PTP:2)-남춘천 | 22년 10.구성
2022.10 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
남춘천 | 춘천(구) | 1 | T1/E1 |  |  |  |  | T1/E1
통합PTP |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
남춘천 | 홍천 | 1 | T1/E1 |  |  |  |  | T1/E1
통합PTP |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
|  | 4 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 양구 D-SCADA |  | 양구-(PTP:1)-상남-(PTP:6)-홍천-(PTP:4)-남춘천-(PTP:4)-춘천(구)
|  | 5 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 인제 D-SCADA |  | 인제-(PTP:3)-상남-(PTP:7)-홍천(PTP:5)-남춘천-(PTP:5)-춘천
6
7
8
9
10
11
12
남춘천 | 열병합 | 1 | T1/E1 | E1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합#2 PITR | T1/E1 | 남춘천-1(PTP)-열병합
통합PTP |  | 2 |  | E1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합#1 PITR |  | 남춘천-2(PTP)-열병합
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합 SPS PITR |  | 남춘천-3(PTP)-열병합
|  | 4 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 열병합 D-SCADA |  | 열병합-(PTP:4)-남춘천-(PTP:2)-춘천(구)
|  | 5 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 서홍천 D-SCADA |  | 서홍천-(OMS:6)-열병합-(PTP:5)-남춘천-(PTP:3)-춘천(구)
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
남춘천 | 춘천(구) | 1 | 4W E&M |  | 0 | 0 | 0 | 4W E&M | 0
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | 4W E&M |  | 0 | 0 | 0 | 4W E&M | 0
|  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6
|  | 7 | SLC-E |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (610) | SLC-T | 춘천-7-남춘천
|  | 8 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (611) |  | 춘천-8-남춘천
|  | 9 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (612) |  | 춘천-9-남춘천
|  | 10 | SLC-E |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (659) | SLC-T | 남춘천 전력구
|  | 11 |  |  | 내선 |  | 남춘천 FAX(614) |  | 춘천-11-남춘천
|  | 12 |  |  | 내선 |  | 남춘천 배전반 (615) |  | 춘천-12-남춘천
|  | 13 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T
|  | 14 |  |  | 내선 |  | 남춘천 통신실 (617) |  | 춘천-14-남춘천
|  | 15 |  |  | 내선 |  | 남춘천S/S 예비군(168) |  | 본부-[MDF C12(2)]-춘천-15-남춘천
|  | 16 | SLC-T
17
18
|  | 19 | 4W E&M |  |  |  |  | RD
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A5: IP : 100.204.72.61

## 북춘천SS
북춘천S/S 광단국 선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
북춘천 | 춘천(구) | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 예비 | 춘천-북춘천 | T1/E1 | (신)춘천-(통합PTP#2:3)-(구)춘천-(통합PTP:1)-북춘천
통합PTP |  | 2 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천-북춘천 |  | 춘천-(PTPU:2)-북춘천
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PDAS |  | 춘천-화천수력 |  | 춘천-(PTPU:3)-북춘천-5-화천수력
|  | 4 |  | E1 | PDAS |  | 춘천수력 |  | 춘천-4(통합PTP)4-북춘천-4(통합PTP)4-가평-3(OMS)3-춘천HP
|  | 5 |  | E1 | 디지털SCADA | 예비 | 인제디지털SCADA |  | 춘천(구)-(PTP:5)-북춘천-(PTPU:2)-화천HP-(PTPU:3)-양구-(OMS:2)-인제
6
|  | 7 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 북춘천 D-SCADA |  | 북춘천 - (PTP:7) - 춘천(구)
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
북춘천 | 화천HP | 1 | T1/E1
통합PTP |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
|  | 4 |  | E1 | P32-T |  | 북춘천-화천수력 P32T |  | 북춘천-4(통합PTP)4-화천HP
5
6
|  | 7 |  | E1 | PIU | 예비 | 가평-화천수력 PIU(예) |  | 가평-1(통합PTP)1-북춘천-7(PTP)-화천HP
8
|  | 9 |  | E1 | PIU | 예비 | 북춘천-화천수력 PIU(예) |  | 북춘천-9(통합PTP)9-화천HP
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
북춘천 | 춘천HP | 1 | T1/E1 | E1 | P32-T |  | 북춘천-춘천HP P32T | T1/E1 | 북춘천-1(PTP)-춘천HP
통합PTP |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  | ? | 4W E&M | TX 단자대 1P~2P 수용(RX 단자대 미수용)
2
3
4
북춘천 | 가평 | 1 | T1/E1 | E1 | PIU | 예비 | 가평-화천HP | T1/E1 | 가평-1(통합PTP)1-북춘천-7(PTP)-화천HP
통합PTP E1/T1 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PIU | 예비 | 북춘천-춘천HP |  | 북춘천-3(통합PTP)3-가평-9(OMS)9-춘천HP
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  | ? | 4W E&M | TX 단자대 1P~2P 수용(RX 단자대 미수용) | 확인필요
2
북춘천 | 춘천HP | 1 | T1/E1 |  |  |  |  | T1/E1
I-MUX |  | 2
2017.07 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 주 | 가평-화천HP PITR(주) |  | 가평-6(OMS)6-춘천HP-3(IMUX)3-북춘천-7(통합PTP)7-화천HP | 케이블 미철거
4
북춘천 | 춘천 | 1 | 4W E&M |  | 급전 |  | 원주분소-청평H/P | 4W E&M | 청평H/P-(한수원망)-춘천H/P-8-북춘천-1-춘천-30-원주
CMS-PLUS |  | 2 |  |  | 급전 |  | 원주분소-의암H/P |  | 의암H/P-(한수원망)-춘천H/P-9-북춘천-2-춘천-14-원주
2017.07 UPDATE |  | 3
|  | 4 | SLC-T |  | 급전 |  | 춘천-한강RCC | 4W E&M | 춘천H/P-2-북춘천-4-춘천
5
6
|  | 7 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
북춘천 | 춘천HP | 1 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
P32-T |  | 2
2017.07 UPDATE |  | 3
|  | 4 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
5
6
|  | 7 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
8
9
|  | 10 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
11
12
|  | 13 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
14
15
|  | 16 | 2W 4W E&M |  | 급전전화 |  | 강원급전소-한강RCC | SLC-T/E | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
북춘천 | 화천HP | 1 | [5 empty] | 2W 4W E&M
P32-T |  | 2
2017.07 UPDATE |  | 3
|  | 4 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
5
6
|  | 7 | 2W 4W E&M |  |  |  | ? | SLC-T/E | ? | 확인필요
8
9
|  | 10 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
11
12
|  | 13 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T/E
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 열병합
열병합SY 광단국선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
열병합 | 서홍천 | 1 | E1/T1 | E1 | PITR | 예비 | 청평PP-열병합 PITR | E1/T1 | 청평PP-(OMS:1)-서홍천-(송변PTPU:1)-열병합
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 서홍천-청평PP PITR |  | 서홍천-(송변PTPU:2)-열병합-(PTP:2)-청평PP
2022.05 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 예비 | 열병합-서종 SPS PITR |  | 청평PP-(OMS:3)-서홍천-(송변PTPU:3)-열병합-(PTP#2:2)-춘천에너지
4
|  | 5 | E1/T1 | T1 | PITR | 주 | 서홍천-열병합 PITR | E1/T1 | 서홍천-(송변PTPU:5)-열병합
|  | 6 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 서홍천 D-SCADA |  | 서홍천-(송변PTPU:6)-열병합-(PTP:5)-남춘천-(PTP:3)-춘천(구)
7
8
|  | 9 | E1/T1 |  |  |  |  | E1/T1
10
11
12
열병합 | 남춘천 | 1 | T1/E1 | E1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합#2 PITR | T1/E1 | 남춘천-1(PTP)-열병합
통합PTP |  | 2 |  | E1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합#1 PITR |  | 남춘천-2(PTP)-열병합
2018.03 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 주 | 남춘천-열병합 SPS PITR |  | 남춘천-3(PTP)-열병합
|  | 4 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 열병합 D-SCADA |  | 열병합-(PTP:4)-남춘천-(PTP:2)-춘천(구)
|  | 5 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 서홍천 D-SCADA |  | 서홍천-(OMS:6)-열병합-(PTP:5)-남춘천-(PTP:3)-춘천(구)
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
열병합 | 서홍천 | 1 | T1/E1 |  |  |  |  | T1/E1
통합PTP |  | 2
2018.03 UPDATE |  | 3
장비 안살림 |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
열병합 | 청평PP | 1 | T1/E1 | E1 | PITR | 주 | 청평PP-열병합 PITR | T1/E1 | 청평PP-1(PTP)-열병합
통합PTP |  | 2 |  | T1 | PITR | 예비 | 서홍천-청평PP PITR |  | 서홍천-2(OMS)-열병합-2(PTP)-청평PP
2018.03 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 주 | 열병합-서종 SPS PITR |  | 청평PP-3(PTP)-열병합-1(PTP#1)-춘천에너지
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
열병합 | 춘천에너지#1 | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 주 | 춘천에너지-춘천S/S SPS(중계) | T1/E1
통합PTP |  | 2 |  | T1 | PITR | 예비 | 열병합-서종 SPS PITR |  | 청평PP-3(OMS)-서홍천-3(OMS)-열병합-2(PTP#2)-춘천에너지
2022.01 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
열병합 | 춘천에너지#2 | 1 | T1/E1 | T1 | PITR | 주 | 열병합-서종 SPS PITR | T1/E1 | 청평PP-3(PTP)-열병합-1(PTP#1)-춘천에너지
통합PTP |  | 2 |  | T1 | PITR | 예비 | 춘천에너지-춘천S/S SPS(중계)
2022.01 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
Note on A5: IP : 100.204.77.102

## 서홍천SS
서홍천S/S 광단국선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
서홍천 | 열병합 | 1 | E1/T1 | E1 | PITR | 예비 | 청평PP-열병합 PITR | E1/T1 | 청평PP-(OMS:1)-서홍천-(송변PTPU:1)-열병합
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 서홍천-청평PP PITR |  | 서홍천-(송변PTPU:2)-열병합-(PTP:2)-청평PP
2022.05 UPDATE |  | 3 |  | T1 | PITR | 예비 | 열병합-서종 SPS PITR |  | 청평PP-(OMS:3)-서홍천-(송변PTPU:3)-열병합-(PTP#2:2)-춘천에너지
4
|  | 5 | E1/T1 | T1 | PITR | 주 | 서홍천-열병합 PITR | E1/T1 | 서홍천-(송변PTPU:5)-열병합
|  | 6 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 서홍천 D-SCADA |  | 서홍천-(송변PTPU:6)-열병합-(PTP:5)-남춘천-(PTP:3)-춘천(구)
7
8
|  | 9 | E1/T1 |  |  |  |  | E1/T1
10
11
12
서홍천 | 청평PP | 1 | ETU | E1 | PITR | 예비 | 청평PP-열병합 PITR | ETU | 청평PP-1-서홍천-1-열병합
OMS-PLUS |  | 2 |  | E1 | P32T |  | 서홍천-청평PP P32T |  | 청평PP-2-서홍천
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PITR | 예비 | 열병합-서종 SPS PITR |  | 청평PP-3-서홍천-3-열병합
4
|  | 5 | ETU | E1 | PITR | 주 | 서홍천-청평PP PITR | ETU | 청평PP-5-서홍천
6
7
8
|  | 9 | ETU |  |  |  |  | ETU
10
11
12
13
14
15
16
서홍천 | 청평양수 | 1 | 2W 4W E&M |  | 급전전화 |  | 급전소~청평양수 | SLC-T/E | 본부-19(CMUX)-춘천-17(통합단말)13-서홍천-1(P32T)-청평PP
P32-T |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A5: IP : 100.204.70.67

## 화천SS
화천S/S 광단국선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
화천 | 철원 | 1 | LIU | E1 | PIU | 예비 | 철원-화천 #1T/L | LIU | 철원-1-화천
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 철원-화천 #2T/L |  | 철원-2-화천
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
화천 | 화천HP | 1 | LIU | E1 | PIU | 예비 | 화천-화천HP #1T/L | LIU | 화천-(PTP:1)-화천HP | `22.09.14 구성
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 화천-화천HP #2T/L |  | 화천-(PTP:2)-화천HP | `22.09.14 구성
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
Note on B5: 광카드 : OUT-C CLOCK : LOOP
Note on A21: 광카드 : OUT-D CLOCK : FREE

## 철원SS
철원S/S 광단국선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
철원 | 운천 | 1 | ETU | E1 | PITR | 주 | 철원-운천#1 PITR | ETU | 철원-1(OMS)-운천
OMS-PLUS#1 |  | 2
2018.05 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PITR | 주 | 철원-운천#2 PITR |  | 철원-3(OMS)-운천
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
철원 | 운천 | 1 | ETU |  |  |  |  | ETU
OMS-PLUS#2 |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 철원-운천#1 PITR |  | 철원-2(OMS)-운천
2018.05 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PITR | 예비 | 철원-운천#2 PITR |  | 철원-3(OMS)-운천
4
|  | 5 | ETU |  |  |  |  | ETU
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
철원 | 화천 | 1 | LIU | E1 | PIU | 예비 | 철원-화천 #1T/L | LIU | 철원-1-화천
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 철원-화천 #2T/L |  | 철원-2-화천
2018.05 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4

## 양구SS
양구S/S 광단국선번장 | [10 empty] | 260311
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로 | 회선ID
양구 | 인제 | 1 | E1/T1 |  |  |  |  | E1/T1 |  | 5520000219
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#1 |  | 인제-(PTPU:2)-양구-(통합PTP:5)-상남
2022.05 UPDATE |  | 3
|  | 4 |  | E1 | PITR | 주 | 양구-인제#2 |  | 양구-(송변PTPU:4)-인제
|  | 5 | E1/T1 | E1 | PITR | 주 | 양구-인제#1 | E1/T1 | 양구-(송변PTPU:5)-인제
6
7
8
|  | 9 | E1/T1 | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#2 | E1/T1 | 인제-(PTPU:9)-양구-(통합PTP:9)-상남
10
11
12
양구 | 화천HP | 1 | LIU | E1 | PIU | 예비 | 양구-화천HP#1 | LIU | 양구-(PTP:1)-화천HP
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PIU | 예비 | 양구-화천HP#2 |  | 양구-(PTP:2)-화천HP
|  | 3 |  | E1 | 디지털SCADA | 예비 | 인제 D-SCADA |  | 춘천(구)-(PTP:5)-북춘천-(PTPU:2)-화천HP-(PTPU:3)-양구-(OMS:2)-인제 | 미사용
4
5
6
7
8
9
10
11
12
양구 | 상남 | 1 | LIU | E1 | 차세대SCADA | 주 | 양구 D-SCADA | LIU | 양구-(PTP:1)-상남-(PTP:6)-홍천-(PTP:4)-남춘천-(PTP:4)-춘천(구)
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 양구-인제#2 |  | 양구-(PTPU:2)-상남-(PTPU:6)-인제
2018.03 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PITR | 예비 | 양구-인제#1 |  | 양구-(PTPU:3)-상남-(PTPU:7)-인제
4
|  | 5 |  | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#1 |  | 인제-(PTPU:2)-양구-(통합PTP:5)-상남
6
7
8
|  | 9 |  | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#2 |  | 인제-(PTPU:9)-양구-(통합PTP:9)-상남
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
양구 | 인제 | 1 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T/E |  |  | 26. 3. 11 전원OFF(인제)
P32-T |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
|  | 4 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T/E
|  | 5 |  |  | 내선 |  | 양구 통신실 (640) |  | 춘천-11-인제-5-양구
|  | 6 |  |  | 화재경보수신 |  | 646 |  | 춘천-8-인제-6-양구
|  | 7 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
8
9
|  | 10 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
11
12
13
14
15
16
17
18
양구 | 상남 | 1 | ETU | E1 | P32-T |  | 양구-상남 | ETU | 양구-1-상남 |  | 26. 3. 11 전원OFF
OMS-5116 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3 | [7 empty] | 철거할것
4
|  | 5 | ETU |  |  |  |  | ETU
6
7
|  | 8 |  |  | SCADA |  | 양구S/S D-SCADA |  | 양구-8-상남-(13:OMS)-홍천-(9:OMS)-춘천 | 미사용
9
10
11
12
13
14
15
16
양구 | 상남 | 1 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M |  |  | 26. 3. 11 전원OFF
P32-T |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A3: IP : 100.204.71.52
Note on A61: 광카드 : OUT-D CLOCK : FREE

## 인제SS
인제S/S 광단국 선번장 | [9 empty] | 260326
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
인제 | 양구 | 1 | E1/T1 |  |  |  |  | E1/T1
송변PTPU |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#1 |  | 인제-(PTPU:2)-양구-(통합PTP:5)-상남 | 26. 3.11 변경
2022.05 UPDATE |  | 3
|  | 4 |  | E1 | PITR | 주 | 양구-인제#2 |  | 양구-(송변PTPU:4)-인제
|  | 5 | E1/T1 | E1 | PITR | 주 | 양구-인제#1 | E1/T1 | 양구-(송변PTPU:5)-인제
6
7
8
|  | 9 | E1/T1 | E1 | PITR | 예비 | 인제-상남#2 | E1/T1 | 인제-(PTPU:9)-양구-(통합PTP:9)-상남 | 26. 3.11 변경
10
11
12
인제 | 신양양 | 1 | LIU |  |  |  |  | LIU
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | E1 | PIU | 예비 | 신양양-인제#1T/L |  | 인제-(PTP:3)-신양양
|  | 4 |  | E1 | PIU | 예비 | 신양양-인제#2T/L |  | 인제-(PTP:4)-신양양
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
인제 | 간성 | 1 | LIU |  |  |  |  | LIU
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
|  | 5 |  | E1 | PIU | 예비 | 간성-인제#1T/L |  | 인제-5-간성
6
7
8
|  | 9 |  | E1 | PIU | 예비 | 간성-인제#2T/L |  | 인제-5-간성
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
인제 | 상남 | 1 | LIU | E1 | PITR | 주 | 상남-인제#1T/L | LIU | 인제-1-상남
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PITR | 주 | 상남-인제#2T/L |  | 인제-2-상남
2018.02 UPDATE |  | 3 |  | E1 | 차세대SCADA | 주 | 인제 D-SCADA |  | 인제-(PTP:3)-상남-(PTP:7)-홍천(PTP:5)-남춘천-(PTP:5)-춘천 | 사용X / '26.3.27 확인
4
|  | 5 |  | E1 | 배전전력구감시시스템 |  |  |  | 인제-5-상남-? | 사용X / '26.3.27 확인
|  | 6 |  | E1 | PITR | 예비 | 양구-인제#2 |  | 양구-(PTPU:2)-상남-(PTPU:6)-인제
|  | 7 |  | E1 | PITR | 예비 | 양구-인제#1 |  | 양구-(PTPU:3)-상남-(PTPU:7)-인제
8
9
10
11
12
|  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
인제 | 춘천(구) | 1 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T |  | 전원OFF / '26. 3. 11
CMS-PLUS |  | 2
3
|  | 4 | SLC-E |  |  |  |  | SLC-T
|  | 5 |  |  | 내선 |  | 통신실(630) |  | 인제-5-춘천
6
|  | 7 | SLC-E |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 8 |  |  | 화재감시 |  | 자동화재탐지기(646) |  | 춘천-8-인제-6-양구
|  | 9 |  |  | TWBP |  | 양구 TWBP |  | 춘천-9-인제-3-양구
|  | 10 | SLC-E |  |  |  |  | 4W E&M
|  | 11 |  |  | 내선 |  | 양구 통신실 (640) |  | 춘천-11-인제-5-양구
12
|  | 13 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
14
15
|  | 16 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
인제 | 양구 | 1 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T/E |  | 전원OFF / '26. 3. 11
P32-T |  | 2
3
|  | 4 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | SLC-T/E
|  | 5 |  |  | 내선 |  | 양구 통신실 (640) |  | 춘천-11-인제-5-양구
|  | 6 |  |  | 화재경보수신 |  | 646 |  | 춘천-8-인제-6-양구
|  | 7 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
8
9
|  | 10 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
인제 | 상남 | 1 | ETU |  |  |  |  | ETU |  | 전원OFF / '26. 3. 11
OMS-5116 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
|  | 5 | ETU |  |  |  |  | ETU
|  | 6 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 춘천-인제 |  | 춘천-10-홍천-10-상남-6-인제
7
8
|  | 9 | ETU |  |  |  |  | ETU
10
11
12
13
14
15
16
Note on A5: IP : 100.204.74.58
Note on B125: 공카드 : OUT-D CLOCK : LOOP

## 춘천HP
춘천HP 광단국선번장
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로
가평 | 춘천HP | 1 | ETU | E1 | PIU | 예비 | 가평-춘천HP T/L | ETU | 가평-1춘천H/P
OMS-5116 |  | 2
3
4
|  | 5 | ETU |  |  |  |  | ETU
|  | 6 |  | T1 | PITR | 주 | 가평-화천HP T/L |  | 가평-6-춘천HP-IMUX[3]-북춘천-6-화천H/P | 케이블미철거
7
8
|  | 9 | ETU | E1 | PIU | 예비 | 북춘천-춘천HP | ETU | 북춘천-3(통합PTP)3-가평-9(OMS)9-춘천HP
10
11
12
13
14
15
16
북춘천 | 춘천HP | 1 | LIU | E1 | P32-T |  | 북춘천-춘천HP | LIU | 북춘천-1-춘천HP
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
북춘천 | 춘천HP | 1 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
P32-T |  | 2
3
|  | 4 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
5
6
|  | 7 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
8
9
|  | 10 | SLC-T/E |  |  |  |  | 2W 4W E&M
11
12
|  | 13 | 2W 4W E&M |  |  |  |  | 2W 4W E&M
14
15
|  | 16 | 2W 4W E&M |  | 급전 |  | 강원급전소-한강RCC | SLC-T/E | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 화천HP
화천HP 소형광단국 선번장
260324
P-32T 철거
설치장소 | 대국장소 | 순번 | 카드 | 회선 사용 내역 |  |  |  | 카드 | 중계경로 | 회선ID
북춘천 | 화천HP | 1 | LIU |  |  |  |  | LIU
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
|  | 7 |  | E1 | PIU | 예비 | 가평-화천수력 PIU(예) |  | 가평-1(통합PTP)1-북춘천-7(PTP)-화천HP
8
|  | 9 |  | E1 | PIU | 예비 | 북춘천-화천수력 PIU(예) |  | 북춘천-9(통합PTP)9-화천HP
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4
화천HP | 양구 | 1 | LIU | E1 | PITR | 예비 | 양구-화천HP#1 | LIU | 양구-(PTP:1)-화천HP
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 양구-화천HP#2 |  | 양구-(PTP:2)-화천HP
|  | 3 |  | E1 | 디지털SCADA | 예비 | 인제디지털SCADA |  | 춘천(구)-(PTP:5)-북춘천-(PTPU:2)-화천HP-(PTPU:3)-양구-(OMS:2)-인제
4
5
6
7
8
9
10
11
12
화천 | 화천HP | 1 | LIU | E1 | PITR | 예비 | 화천-화천HP #1T/L | LIU | 화천-(PTP:1)-화천HP | `22.09.14 구성
통합(P-to-P) E1/T1 |  | 2 |  | E1 | PITR | 예비 | 화천-화천HP #2T/L |  | 화천-(PTP:2)-화천HP | `22.09.14 구성
2018.02 UPDATE |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
통합(P-to-P) 4W/EM |  | 1 | 4W E&M |  |  |  |  | 4W E&M
2
3
4

## 통합단말(춘천#1-DS1)
통합단말 선번장(춘천#1-DS1)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  |  | 중계경로
춘천 | 1 | LIU(B) | T1 | PITR | 주 | 154kV 춘천-북춘천#1,2 | 춘천-(1:통합단말:1)-북춘천 |  | 신
COT | 2 |  | E1 | SCADA |  | 북춘천 Digital SCADA | 춘천-(2:통합단말:9)-북춘천-RTU | 10.11.29 CH | 구
| 4 |  | E1 | LAN |  | 화천 | 춘천-(4:통합단말:3)-화천
5
| 6 |  | E1 | LAN |  | 춘천수력 | 춘천-(6:통합단말:8)-북춘천-11-춘천HP | 10.1.14, HS
7
8
| 9 |  | E1 | 배전전력구 |  | 화천 배전전력구 감시시스템 | 화천 ECSU-(4:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 3 ) - 본부CSU - ~
| 10 |  | E1 | 배전전력구 |  | 북춘천 배전전력구 감시시스템 | 춘천-(10:통합단말:13)-북춘천
| 11 |  | E1 | FRU |  | 화천 | 춘천-(11:통합단말:CU)-화천
| 12 |  | E1 | FRU |  | 북춘천 | 춘천-(12:통합단말:CU)-북춘천
| 13 |  | E1 | CCTV |  | 북춘천 집수정 카메라 | 춘천-(13:통합단말:7)-북춘천
| 14 |  | E1 | SCADA |  | 화천 Digital SCADA | 춘천-(14:통합단말:9)-화천-RTU
| 15 |  | E1 | SCADA |  | 철원 Digital SCADA | 춘천-(15:통합단말9:)-철원-RTU | 확인필요(추정)
| 16 |  | E1 |  |  |  | 춘천-(16:통합단말11:)-철원-RTU | 확인필요
17
18
| 19 |  | E1 | OA LAN_2 |  | 화천B/O(파워콤OMA#2?) | 춘천-(19:통합단말:14)-화천
| 20 | [6 empty] | 12.1.9 SH
| 21 |  | E1 | FRU |  | 철원 | 춘천-(21:통합단말:CU)-철원
| 22 |  | E1 |  |  |  | 춘천-(22:통합단말:10)-철원 | 확인필요
23
24
북춘천 | 1 | FN 3 (LIU-A) | T1 | PITR | 주 | 154kV 춘천-북춘천#1,2 | 춘천-(1:통합단말:1)-북춘천
RT : 1 | 2
2018.04 UPDATE | 3 | [6 empty] | 11.4.21 SH
| 4 | [6 empty] | 11.4.14 SH
| 5 | [6 empty] | 11.5.13 SH
6
| 7 |  | E1 | CCTV |  | 북춘천 집수정 카메라 | 춘천-(13:통합단말:7)-북춘천 | 21.1.6 07:16 LOS 알람발생/ 원주급전분소 배전센터 모두 확인했으나 CCTV 화면 두 장소 모두 감시 안하고있어서 포트 닫고 향후 철거 예정
| 8 |  | E1 | LAN | 0 | 춘천수력 | 춘천-(6:통합단말:8)-북춘천-11-춘천HP | 10.5.13, SH
| 1(9) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA | 예비 | 북춘천 Digital SCADA | 춘천-(2:통합단말:9)-북춘천-RTU | 10.11.29 CH
| 2(10) |  | LAN
| 3(11) |  | LAN
| 4(12) |  | LAN
| 5(13) |  | E1 | 배전전력구 |  | 배전전력구 감시시스템 | 춘천-(10:통합단말:13)-북춘천
6(14)
7(15)
8(16)
화천 | 1 | FN 3 (LIU-A) | [5 empty] | 11.4.21 SH
RT : 2 | 2 |  | T1 | PITR | 예비 | 154kV 화천-화천HP | 화천-(2:통합단말:4)-북춘천-6-화천H/P | 11.4.14 SH
2018.04 UPDATE | 3 |  | E1 | LAN |  | 화천CSU#2 | 춘천-(4:통합단말:3)-화천
| 4 |  | E1 | 배전전력구 |  | 화천배전전력구 감시시스템 | 화천 ECSU-(4:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 3 ) - 본부CSU - ~ | 18.7.17예정
| 5 |  | T1 | PITR | 주 | 154kV 철원-화천#1,2T/L | 철원-(1:통합단말:5)-화천
6
7
8
| 1(9) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA |  | 화천 Digital SCADA | 춘천-(14:통합단말:9)-화천-RTU
2(10)
3(11)
4(12)
5(13)
| 6(14) |  | E1 | OA LAN_2 |  | 화천B/O(파워콤OMA#2?) | 춘천-(19:통합단말:14)-화천
| 7(15) | [6 empty] | 10.6.22,SH
8(16)
철원 | 1 | FN 3 (LIU-A) | T1 | PITR | 주 | 154kV 철원-화천#1,2T/L | 철원-(1:통합단말:5)-화천
RT : 3 | 2
2018.05 UPDATE | 3
4
| 5 | [6 empty] | 11.5.13 SH
| 6 | [6 empty] | 12.1.9 SH
7
8
| 1(9) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA |  | 철원 Digital SCADA | 춘천-(15:통합단말9:)-철원-RTU | 확인필요(추정)
| 2(10) |  | LAN |  |  |  | 춘천-(22:통합단말:10)-철원 | 확인필요
| 3(11) |  | LAN |  |  |  | 춘천-(16:통합단말11:)-철원-RTU | 확인필요
| 4(12) |  | LAN
5(13)
6(14)
7(15)
8(16)

## 통합단말(춘천#2-DS1)
통합단말 선번장(춘천#2-DS1)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  |  | 중계경로
춘천 | 1 | LIU(B)
COT | 2
2018.04 UPDATE | 3
4
| 5 |  | E1 | FRU |  | 춘천열병합 | 춘천-(5:통합단말:CU)-춘천열병합
| 6 |  | T1 | PITR | 주 | 154kV 남춘천-춘천 | 춘천-(6:통합단말:3)-남춘천
| 7 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 남춘천-춘천 | 춘천-(7:통합단말:4)-남춘천
8
| 9 |  | E1 | 배전전력구 |  | 서홍천 배전전력구 | 서홍천 ECSU-(2:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 4) - 본부CSU - ~
| 10 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 감시#1 | 춘천-(10:통합단말:9)-남춘천
| 11 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 감시#2 | 춘천-(11:통합단말:10)-남춘천
| 12 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전전력구 감시#3 | 춘천-(12:통합단말:11)-남춘천
13
| 14 |  | E1 | SCADA | 예비 | 남춘천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(14:통합단말:17)-남춘천-RTU | 10.11.29 SH
| 15 |  | E1 | SCADA | 예비 | 서홍천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(15:통합단말:17)-서홍천-RTU | 10.11.25 SH
| 16 |  | E1 | SCADA | 예비 | 춘천열병합 Digital SCADA | 춘천-(16:통합단말:17)-춘천열병합
| 17 |  | E1 |  |  | 춘천열병합 RTU 전원리셋 | 춘천-(17:통합단말:18)-춘천열병합 | `22.09.27 구성
| 18 |  | E1 | SCADA | 예비 | 남춘천S/S SA용 SCADA | 춘천-(FN5 18:통합단말:FN5 2)-남춘천
19
20
21
| 22 |  | E1 | FRU |  | 남춘천 | 춘천-(22:통합단말:CU)-남춘천
23
| 24 |  | E1 | FRU |  | 서홍천 | 춘천-(24:통합단말:CU)-서홍천
남춘천 | 1 | FN 3 (LIU-E)
RT : 1 | 2
2018.04 UPDATE | 3 |  | T1 | PITR | 주 | 154kV 남춘천-춘천 | 춘천-(6:통합단말:3)-남춘천
| 4 |  | E1 | CMS-PLUS |  | 남춘천-춘천 | 춘천-(7:통합단말:4)-남춘천
| 5 |  | T1 | PITR | 예 | 남춘천-춘천열병합 SPS PITR | 남춘천-(5:통합단말:2)-춘천열병합
6
| 7 |  | E1 | PITR | 예비 | 154kV 열병합-남춘천 #1 | 남춘천-(7:통합단말:1)-열병합
| 8 |  | E1 | PITR | 예비 | 154kV 열병합-남춘천 #2 | 남춘천-(8:통합단말:3)-열병합
| 9 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전 전력구 감시#1 | 남춘천-(9:통합단말:10)-춘천-(송변PTPU:6)-본부
| 10 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전 전력구 감시#2 | 남춘천-(10:통합단말:11)-춘천-(송변PTPU:7)-본부
| 11 |  | E1 | 배전전력구 |  | 남춘천 배전 전력구 감시#3 | 남춘천-(11:통합단말:12)-춘천-(송변PTPU:8)-본부
12
13
14
15
16
| 1(17) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA |  | 남춘천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(14:통합단말:17)-남춘천-RTU | 10.11.29 SH
| 2(18) |  | LAN | SCADA | 예비 | 남춘천 SA용 SCADA | 춘천-(FN5 18:통합단말:FN5 2)-남춘천 | `22. 09.27구성
| 3(19) |  | LAN
| 4(20) |  | LAN
5(21)
6(22)
7(23)
8(24)
춘천열병합 | 1 | FN 3 (LIU-E) | E1 | PITR | 예비 | 154kV 남춘천-열병합 #1 T/L | 남춘천-(7:통합단말:1)-열병합
RT : 2 | 2 |  | T1 | PITR | 예 | 남춘천-춘천열병합 SPS PITR | 남춘천-(5:통합단말:2)-춘천열병합
2018.04 UPDATE | 3 |  | E1 | PITR | 예비 | 154kV 남춘천-열병합 #2 T/L | 남춘천-(8:통합단말:3)-열병합
4
| 5 |  | T1 | PITR | 예비 | 154kV 서홍천-열병합 T/L | 열병합-(5:통합단말:2)-서홍천
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 1(17) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA | 예비 | 춘천열병합 Digital SCADA | 춘천-(16:통합단말:17)-춘천열병합
| 2(18) |  | LAN |  |  | 춘천열병합 RTU 전원리셋 | 춘천-(17:통합단말:18)-춘천열병합
| 3(19) |  | LAN
| 4(20) |  | LAN
5(21)
6(22)
7(23)
8(24)
서홍천 | 1 | FN 3 (LIU-E)
RT : 3 | 2 |  | T1 | PITR | 주 | 154kV 열병합-서홍천 | 열병합-(5:통합단말:2)-서홍천
2018.04 UPDATE | 3 |  | E1 | 배전전력구 |  | 서홍천 배전전력구 감시스템 | 서홍천 ECSU-(2:통합단말:9)-춘천(구)(PTP#2 : 4) - 본부CSU - ~ | 18.7.17 예정
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 1(17) | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA |  | 서홍천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(15:통합단말:17)-서홍천-RTU | 10.11.25 SH
| 2(18) |  | LAN
| 3(19) |  | LAN
| 4(20) |  | LAN
5(21)
6(22)
7(23)
8(24)

## 통합단말(춘천#3-DS1)_인제_양구
통합단말 선번장(춘천#3-DS1_인제,양구)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  |  | 중계경로
춘천 | 1 | LIU(B) | LAN | SCADA | 예비 | 양구 Digital SCADA | 강릉#3링 강릉-(1:통합단말:1)-양구-RTU
COT | 2 |  | LAN | SCADA | 예비 | 인제 Digital SCADA | 강릉#3링 강릉-(2:통합단말:2)-인제-RTU
2018.04 UPDATE | 3
| 4 |  | LAN | 신재생 |  | 양구S/S 신재생감시시스템 | 춘천#3링 춘천-(4:통합단말:4)-양구S/S
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| 14 | [6 empty] | 10.11.29 SH
| 15 | [6 empty] | 10.11.25 SH
16
17
18
19
20
21
22
23
24
인제 | 1 | FN 3 (LIU-A)
RT : 2 | 2
2018.02 UPDATE | 3
4
5
6
7
8
| 1 | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA | 예비 | 인제 Digital SCADA | 강릉#3링 강릉-(2:통합단말:2)-인제-RTU
| 2 |  | LAN
| 3 |  | LAN
| 4 |  | LAN
1
2
| 3 | [5 empty] | 미사용(LED점등X)
4
양구 | 1 | FN 3 (LIU-A)
RT : 3 | 2
2018.02 UPDATE | 3 |  |  |  |  | Z
| 4 |  | LAN | 신재생 |  | 양구S/S 신재생감시시스템 | 춘천#3링 춘천-(9:통합단말:4)-양구S/S
5
6
7
8
| 1 | FN 5 (LIU-C) | LAN | SCADA | 예비 | 양구 Digital SCADA | 강릉#3링 강릉-(1:통합단말:1)-양구-RTU
| 2 |  | LAN
| 3 |  | LAN
| 4 |  | LAN
1
2
3
4

## 통합단말(춘천COT-DS0)
통합단말 선번장(춘천COT-DS0)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  | 중계경로 | 회선ID
춘천 | 1 | FX0
COT | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | FX0
10
11
12
13
14
15
16
| 17 | 4W E&M |  | 급전 | 급전소-청평PP | 본부-19(CMUX)-춘천-17(통합단말)13-서홍천-1(P32T)-청평PP
| 18 |  |  | 급전 | 급전소-한강RCC | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
19
20
21
22
23
24
| 25 | 4W E&M
26
27
28
29
30
31
32
| 33 | 4W E&M
34
35
36
37
38
39
40
| 41 | RD
42
43
44
45
46
47
48
| 49 | FXS
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## 통합단말(춘천#1-DS0)
통합단말 선번장(춘천#1-DS0)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  | 중계경로
북춘천 | 1 | FXS
RT : 1 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
| 11 |  |  | 급전 | 급전소-한강RCC | 본부-20(C-MUX)-춘천-18(통합단말)11-북춘천-16(P32T)-춘천HP
12
13
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
화천 | 1 | FXS
RT : 2 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
11
12
13
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
철원 | 1 | FXS
RT : 3 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
11
12
13
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## 통합단말(춘천#2-DS0)
통합단말 선번장(춘천#2-DS0)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  | 중계경로
남춘천 | 1 | FXS
RT : 1 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
11
12
13
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
열병합 | 1 | FXS
RT : 2 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
11
12
13
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
서홍천 | 1 | FXS
RT : 3 | 2
3
4
5
6
7
8
| 9 | 4W E&M
10
11
12
| 13 |  |  | 급전 | 급전소-청평PP | 본부-19(CMUX)-춘천-17(통합단말)13-서홍천-1(P32T)-청평PP
14
15
16
| 17 | RD
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## 통합단말(춘천LIU-DS)
통합단말 선번장(춘천LIU-DS)
설치장소 | 순번 | 카드 | 회선내역 |  |  | 중계경로
| 1 | LIU-DS | LAN | SCADA | 화천 Digital SCADA | 춘천#1링 춘천-(14:통합단말:FN5[1])-화천-RTU
| 2 |  | LAN | SCADA | 북춘천 Digital SCADA | 춘천#1링 춘천-(2:통합단말:FN5[1])-북춘천-RTU | 10.11.29 CH
| 3 |  | LAN | SCADA | 서홍천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(14:통합단말:FN5[1])-남춘천-RTU | 10.11.29 SH
| 4 |  | LAN | SCADA | 남춘천 Digital SCADA | 춘천#2링 춘천-(15:통합단말:FN5[1])-서홍천-RTU | 10.11.25 SH
| 5 |  | LAN | SCADA | 춘천-동해 LIU-DS Digital SCADA | 춘천-통합P[2]-본부-[40:MSPP:22]-동해-[22:통합:1]-인제-RTU | 12.6.19 SH
| 6 |  | LAN | SCADA | 철원 FN5:1
| 7 |  | LAN | SCADA | 철원 FN5:2
| 8 |  | LAN | SCADA | 열병합 FN5:1
| 9 |  | LAN | SCADA | 열병합 FN5:2
| 10 |  | LAN | SCADA | 철원 FN5:3
11
12
| 13 |  | LAN | SCADA | 춘천-강릉 LIU-DS Digital SCADA | 춘천-12(PTP)-본부[MSPP PQM()-강릉PO[MSPP PQM()]
14
15
| 16 |  | LAN | SCADA | 양구 Digital SCADA | 춘천#3링 춘천-(1:통합단말:FN5[1])-양구-RTU
| 17 |  | LAN | SCADA | 인제 Digital SCADA | 춘천#3링 춘천-(2:통합단말:FN5[1])-인제-RTU
| 18 |  | LAN | SCADA | 남춘천 SA용 SCADA 예비 | 춘천#2링 춘천-(18:통합단말:FN5[2])-남춘천 SA 시스템 | `22.09.27 구성
19
| 20 |  | LAN | SCADA | 춘천-원주 LIU-DS Digital SCADA | 춘천-10(PTP)-본부[MSPP PQM()-원주PO[MSPP PQM()]